
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
міської ради (пп. 1.1)

30.06.2021 №  482
Розрахункові теплові навантаження житлових будинків, 
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
п.п.
	Адреса
	К-сть поверхів
	Рік забудови
	Опалювальна площа квартир централізо-ваного опалення, м2
	Об'єм будівлі по БТІ, м3
	Об'єм  квартир, відключених від централізо-ваного теплопоста-чання, м3
	Об'єм інших споживачів (крім населення) в житловому будинку, м3
	Об'єм будівлі, прийнятий для розрахунку наванта-ження для населення, м3
	Питома опалюва-льна характери-стика будівель (за КТМ), ккал/ (м3*год*гр.С)
	Наванта-ження квартир, відключених від централізо-ваного теплопо-стачання, Гкал/год
	В т. ч. наванта-ження МЗК квартир, відключених від централізо-ваного теплопоста-чання, Гкал/год
	Теплове наванта-ження на опалення населення, Гкал/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	вул.Авіаторів, 2
	4
	1966
	1996,40
	7235,00
	 
	 
	7235,00
	0,42
	 
	 
	0,13784

	2
	вул.Авіаторів, 6
	4
	1964
	2014,00
	7475,00
	 
	 
	7475,00
	0,42
	 
	 
	0,14241

	3
	вул.Авіаторів,13
	5
	1971
	3090,10
	11507,00
	 
	 
	11507,00
	0,36
	 
	 
	0,18790

	4
	вул.Авіаторів,15
	5
	1973
	3111,00
	12632,00
	 
	 
	12632,00
	0,36
	 
	 
	0,20628

	5
	вул.Бабкіна, 4
	9
	1991
	4459,00
	19402,00
	 
	78,87
	19323,13
	0,33
	 
	 
	0,28924

	6
	вул.Бабкіна,12
	9
	2007
	24232,61
	92581,00
	266,29
	 
	92314,71
	0,33
	0,00399
	0,00040
	1,38184

	7
	вул.Бабкіна,13
	4
	2008
	4021,58
	18725,00
	 
	 
	18725,00
	0,33
	 
	 
	0,28029

	8
	вул.Бежівка, 1
	9
	1982
	4353,20
	28782,00
	 
	9613,37
	19168,63
	0,33
	 
	 
	0,28693

	9
	вул.Бежівка, 3
	5
	1982
	4120,40
	18004,00
	310,80
	246,02
	17447,18
	0,33
	0,00465
	0,00005
	0,26116

	10
	вул.Бежівка, 4
	9
	1988
	5712,10
	24254,00
	264,38
	245,25
	23744,37
	0,33
	0,00396
	0,00040
	0,35542

	11
	вул.Бежівка, 5
	9
	1984
	4016,10
	17116,00
	 
	 
	17116,00
	0,33
	 
	 
	0,25621

	12
	вул.Бежівка, 7
	5
	1985
	4269,80
	18116,00
	 
	198,49
	17917,51
	0,33
	 
	 
	0,26820

	13
	вул.Бежівка, 9
	5
	1992
	4846,60
	19901,00
	 
	 
	19901,00
	0,33
	 
	 
	0,29789

	14
	вул.В.Момота,40
	10
	2006
	10940,80
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,67460

	15
	вул.В.Момота,42
	10
	2007
	10839,00
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,69690

	16
	вул.В.Момота,44
	10
	2004
	8065,65
	навантаження по проекту
	0,00531
	0,00053
	0,52569

	17
	вул.В.Момота,46
	9
	1996
	7350,10
	37560,00
	329,25
	 
	37230,75
	0,33
	0,00493
	0,00049
	0,55730

	18
	вул.В.Момота,48
	5
	2004
	5343,30
	23002,00
	 
	 
	23002,00
	0,33
	 
	 
	0,34431

	19
	вул.В.Момота,50
	5
	1997
	4726,40
	21212,00
	 
	 
	21212,00
	0,33
	 
	 
	0,31752

	20
	вул.В.Момота,52
	5
	1994
	3913,70
	16627,00
	 
	 
	16627,00
	0,33
	 
	 
	0,24889

	21
	вул.Ватутіна,73а
	5
	1984
	1870,30
	8453,00
	 
	 
	8453,00
	0,36
	 
	 
	0,13803

	22
	вул.Ватутіна,73б
	5
	1990
	2863,60
	навантаження по проекту
	0,00228
	0,00027
	0,19372

	23
	вул.Ватутіна,99
	10
	2009
	18132,10
	86285,00
	5213,80
	 
	81071,20
	0,33
	0,07804
	0,00780
	1,21354

	24
	вул.Великопромінська,40
	5
	1988
	2844,30
	12457,00
	 
	 
	12457,00
	0,34
	 
	 
	0,19212

	25
	вул.Г.Тороповського,18
	1
	1956
	60,10
	245,81
	 
	 
	245,81
	0,66
	 
	 
	0,00736

	26
	вул.Гагаріна, 1
	5
	1978
	5596,00
	25768,00
	535,68
	2453,71
	22778,61
	0,33
	0,00802
	0,00008
	0,34097

	27
	вул.Гагаріна, 2
	2
	1965
	182,00
	779,00
	 
	 
	779,00
	0,68
	 
	 
	0,02403

	28
	вул.Гагаріна, 4
	2
	1965
	173,70
	719,00
	 
	 
	719,00
	0,68
	 
	 
	0,02218

	29
	вул.Глибоцька, 1
	5
	1982
	5698,40
	26566,00
	 
	273,61
	26292,39
	0,33
	 
	 
	0,39357

	30
	вул.Глибоцька, 3
	5
	1981
	4315,80
	17304,00
	 
	 
	17304,00
	0,33
	 
	 
	0,25902

	31
	вул.Глибоцька, 5
	5
	1986
	2697,80
	10932,00
	237,84
	 
	10694,16
	0,34
	0,00367
	0,00004
	0,16493

	32
	вул.Глибоцька,81
	5
	1985
	2266,80
	11352,00
	 
	1788,07
	9563,93
	0,34
	 
	 
	0,14750

	33
	вул.Глибоцька,83
	5
	1991
	4385,50
	19949,00
	 
	 
	19949,00
	0,33
	 
	 
	0,29861

	34
	вул.Глибоцька,83а
	5
	1980
	3222,20
	12426,00
	 
	 
	12426,00
	0,36
	 
	 
	0,20291

	35
	вул.Глібова, 1
	5
	1978
	3110,90
	14873,00
	 
	2310,64
	12562,36
	0,36
	 
	 
	0,20514

	36
	вул.Глібова, 2
	4
	1965
	1987,10
	7414,70
	 
	 
	7414,70
	0,42
	 
	 
	0,14126

	37
	вул.Глібова, 4
	4
	1965
	1992,00
	7479,00
	 
	 
	7479,00
	0,42
	 
	 
	0,14248

	38
	вул.Глібова,10
	2
	1962
	250,50
	877,00
	 
	 
	877,00
	0,67
	 
	 
	0,02665

	39
	вул.Гоголя, 4
	3
	1966
	767,90
	3221,00
	 
	 
	3221,00
	0,5
	 
	 
	0,07305

	40
	вул.Головатого, 1
	5
	1988
	3616,50
	15635,00
	 
	258,51
	15376,49
	0,33
	 
	 
	0,23017

	41
	вул.Головатого, 3
	9
	1990
	7906,60
	37257,00
	538,54
	3058,38
	33660,08
	0,33
	0,00806
	0,00081
	0,50385

	42
	вул.Головатого, 4
	9
	1999
	14575,50
	62950,00
	433,43
	214,58
	62301,99
	0,33
	0,00649
	0,00065
	0,93259

	43
	вул.Головатого, 6
	9
	1993
	6129,30
	навантаження по проекту
	0,00857
	0,00086
	0,38443

	44
	вул.Головатого, 7
	5
	1983
	4260,70
	18633,00
	532,31
	 
	18100,69
	0,33
	0,00797
	0,00096
	0,27095

	45
	вул.Головатого, 8
	10
	2005
	11095,80
	46924,00
	 
	854,07
	46069,93
	0,33
	 
	 
	0,68961

	46
	вул.Головатого, 9
	9
	1985
	4066,10
	18799,00
	 
	 
	18799,00
	0,33
	 
	 
	0,28140

	47
	вул.Головатого,11
	5
	1986
	1706,40
	6897,00
	 
	 
	6897,00
	0,36
	 
	 
	0,11263

	48
	вул.Головатого,13
	9
	1986
	2083,40
	9283,00
	 
	 
	9283,00
	0,36
	 
	 
	0,15159

	49
	вул.Головатого,15
	9
	1988
	7086,20
	36317,00
	 
	7493,30
	28823,70
	0,33
	 
	 
	0,43146

	50
	вул.Головатого,20
	10
	2012
	12984,80
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,76000

	51
	вул.Головатого,36а
	9
	1985
	5723,40
	28984,00
	 
	 
	28984,00
	0,33
	 
	 
	0,43386

	52
	вул.Головатого,87
	5
	1983
	2859,90
	11277,00
	 
	 
	11277,00
	0,34
	 
	 
	0,17392

	53
	вул.Головатого,87а
	5
	1985
	910,70
	4410,00
	 
	 
	4410,00
	0,43
	 
	 
	0,08602

	54
	вул.Головатого,89
	9
	2007
	9771,40
	навантаження відповідно договору з ОСББ "Затишна оселя"
	 
	 
	0,63700

	55
	вул.Дачна,12
	2
	1966
	349,30
	1501,00
	 
	 
	1501,00
	0,57
	 
	 
	0,03881

	56
	вул.Дачна,17
	1
	1961
	36,10
	106,00
	 
	 
	106,00
	0,92
	 
	 
	0,00442

	57
	вул.Дачна,17а
	1
	2015
	110,12
	450,39
	 
	 
	450,39
	0,67
	 
	 
	0,01369

	58
	вул.Дачна,19
	2
	1965
	367,66
	1608,00
	 
	 
	1608,00
	0,57
	 
	 
	0,04158

	59
	вул.Дачна,21
	2
	1967
	364,30
	1654,00
	 
	 
	1654,00
	0,57
	 
	 
	0,04276

	60
	вул.Дачна,22
	2
	1966
	625,70
	2778,00
	 
	 
	2778,00
	0,52
	 
	 
	0,06553

	61
	вул.Дачна,24
	2
	1966
	328,50
	1619,00
	 
	 
	1619,00
	0,57
	 
	 
	0,04186

	62
	вул.Дачна,26
	2
	1966
	281,50
	1215,00
	 
	 
	1215,00
	0,6
	 
	 
	0,03307

	63
	вул.Дачна,28
	2
	1966
	336,51
	1376,33
	 
	 
	1376,33
	0,59
	 
	 
	0,03683

	64
	вул.Дружби,37
	3
	1970
	1128,50
	4565,00
	 
	 
	4565,00
	0,46
	 
	 
	0,09525

	65
	вул.Дружби,39
	2
	1969
	879,30
	3482,00
	 
	 
	3482,00
	0,5
	 
	 
	0,07897

	66
	вул.Дружби,58
	2
	1972
	887,50
	навантаження відповідно договору з ПАТ "Агробудмеханізація"
	 
	 
	0,07400

	67
	вул.Дружби,60
	2
	1974
	865,00
	3072,00
	 
	 
	3072,00
	0,45
	 
	 
	0,06271

	68
	вул.Екскаваторна, 2
	2
	1961
	315,40
	1387,00
	 
	 
	1387,00
	0,59
	 
	 
	0,03712

	69
	вул.Екскаваторна,10
	2
	1965
	303,30
	1208,00
	 
	 
	1208,00
	0,6
	 
	 
	0,03288

	70
	вул.Екскаваторна,12
	2
	1959
	623,40
	2151,00
	 
	 
	2151,00
	0,53
	 
	 
	0,05171

	71
	вул.Екскаваторна,14
	2
	1965
	614,20
	2673,00
	 
	 
	2673,00
	0,52
	 
	 
	0,06305

	72
	вул.Екскаваторна,16
	2
	1965
	307,30
	1422,00
	 
	 
	1422,00
	0,58
	 
	 
	0,03741

	73
	вул.Екскаваторна,18
	2
	1960
	278,10
	1214,00
	131,21
	 
	1082,79
	0,60
	0,00357
	0,00064
	0,02947

	74
	вул.Екскаваторна,20
	2
	1965
	303,70
	1200,00
	 
	 
	1200,00
	0,60
	 
	 
	0,03266

	75
	вул.Екскаваторна,22
	2
	1965
	615,60
	2842,00
	 
	 
	2842,00
	0,52
	 
	 
	0,06703

	76
	вул.Європейська, 1
	5
	1967
	2306,90
	9187,00
	 
	838,18
	8348,82
	0,4
	 
	 
	0,15148

	77
	вул.Європейська, 2
	5
	1974
	2719,40
	10668,00
	 
	378,01
	10289,99
	0,36
	 
	 
	0,16803

	78
	вул.Європейська, 3
	5
	1969
	1700,70
	7589,00
	145,58
	174,39
	7269,03
	0,42
	0,00277
	 
	0,13848

	79
	вул.Європейська, 4
	5
	1974
	4429,30
	16574,00
	 
	159,35
	16414,65
	0,34
	 
	 
	0,25315

	80
	вул.Європейська, 5
	5
	1979
	1807,60
	8682,00
	 
	175,07
	8506,93
	0,38
	 
	 
	0,14663

	81
	вул.Європейська, 6
	5
	1977
	3007,30
	14495,00
	 
	2626,45
	11868,55
	0,36
	 
	 
	0,19381

	82
	вул.Європейська, 7
	5
	1984
	3843,90
	18518,00
	 
	287,88
	18230,12
	0,33
	 
	 
	0,27288

	83
	вул.Європейська, 9
	5
	1989
	4311,70
	18040,00
	 
	263,86
	17776,14
	0,33
	 
	 
	0,26609

	84
	вул.Європейська,11
	5
	1992
	4295,10
	18497,00
	 
	 
	18497,00
	0,33
	 
	 
	0,27688

	85
	вул.Завокзальна, 4
	2
	1966
	375,80
	1560,00
	 
	 
	1560,00
	0,57
	 
	 
	0,04033

	86
	вул.Завокзальна, 7а
	5
	1973
	3146,50
	11525,00
	 
	 
	11525,00
	0,36
	 
	 
	0,18820

	87
	вул.Завокзальна,17
	5
	1974
	1408,40
	6512,00
	 
	1337,67
	5174,33
	0,38
	 
	 
	0,08919

	88
	вул.Завокзальна,25
	5
	1984
	2845,50
	11354,00
	 
	 
	11354,00
	0,34
	 
	 
	0,17511

	89
	вул.Київський Шлях, 1
	3
	1989
	1258,90
	5996,00
	 
	 
	5996,00
	0,36
	 
	 
	0,09791

	90
	вул.Київський Шлях, 1/28
	1
	1957
	232,10
	949,29
	 
	 
	949,29
	0,52
	 
	 
	0,02239

	91
	вул.Київський Шлях, 1/32
	1
	1957
	182,20
	745,20
	 
	 
	745,20
	0,54
	 
	 
	0,01825

	92
	вул.Київський Шлях, 1/36
	1
	1963
	203,30
	831,50
	 
	 
	831,50
	0,67
	 
	 
	0,02527

	93
	вул.Київський Шлях, 1/40
	1
	1957
	144,50
	749,29
	158,28
	 
	591,01
	0,54
	0,00388
	 
	0,01448

	94
	вул.Київський Шлях, 1/47
	1
	1973
	231,70
	947,65
	 
	 
	947,65
	0,55
	 
	 
	0,02364

	95
	вул.Київський Шлях, 1/48
	1
	1957
	186,20
	761,56
	 
	 
	761,56
	0,54
	 
	 
	0,01865

	96
	вул.Київський Шлях, 1а
	3
	1991
	1200,50
	5515,00
	232,76
	 
	5282,24
	0,36
	0,00380
	0,00061
	0,08626

	97
	вул.Київський Шлях, 1б
	3
	1995
	713,20
	3827,00
	1031,61
	 
	2795,39
	0,43
	0,02012
	0,00322
	0,05452

	98
	вул.Київський Шлях, 1в
	2
	1972
	391,20
	1680,00
	 
	 
	1680,00
	0,52
	 
	 
	0,03963

	99
	вул.Київський Шлях, 1г
	1
	1957
	46,30
	171,00
	 
	 
	171,00
	0,74
	 
	 
	0,00574

	100
	вул.Київський Шлях, 1д/1
	9
	2008
	2986,30
	навантаження по проекту
	0,01068
	0,00107
	0,15182

	101
	вул.Київський Шлях, 1д/2,3
	9
	2010
	7030,20
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,35750

	102
	вул.Київський Шлях, 1ж
	1
	1956
	87,00
	453,00
	140,21
	 
	312,79
	0,6
	0,00382
	 
	0,00851

	103
	вул.Київський Шлях, 2/2
	9
	1994
	11518,00
	50176,00
	 
	410,04
	49765,96
	0,33
	 
	 
	0,74494

	104
	вул.Київський Шлях, 2/3
	9
	1999
	5820,10
	26831,00
	 
	1310,64
	25520,36
	0,33
	 
	 
	0,38201

	105
	вул.Київський Шлях, 2/4
	9
	1995
	5913,20
	27693,00
	 
	 
	27693,00
	0,33
	 
	 
	0,41453

	106
	вул.Київський Шлях, 2а
	5
	1987
	6530,10
	31419,00
	 
	2466,06
	28952,94
	0,33
	 
	 
	0,43339

	107
	вул.Київський Шлях, 3
	2
	1972
	351,20
	1436,41
	 
	 
	1436,41
	0,52
	 
	 
	0,03388

	108
	вул.Київський Шлях, 5
	4
	1972
	617,40
	3032,00
	 
	 
	3032,00
	0,45
	 
	 
	0,06189

	109
	вул.Київський Шлях,11
	4
	1964
	1475,60
	7953,00
	 
	2473,76
	5479,24
	0,42
	 
	 
	0,10439

	110
	вул.Київський Шлях,13
	4
	1961
	1929,20
	7677,00
	 
	307,87
	7369,13
	0,42
	 
	 
	0,14039

	111
	вул.Київський Шлях,16
	2
	1954
	276,00
	1325,16
	196,32
	 
	1128,84
	0,48
	0,00427
	0,00077
	0,02458

	112
	вул.Київський Шлях,17
	4
	1964
	1903,00
	7655,00
	 
	598,15
	7056,85
	0,42
	 
	 
	0,13444

	113
	вул.Київський Шлях,18
	2
	1966
	742,60
	3037,23
	 
	 
	3037,23
	0,5
	 
	 
	0,06888

	114
	вул.Київський Шлях,18а
	5
	1980
	2755,10
	10872,00
	 
	 
	10872,00
	0,36
	 
	 
	0,17754

	115
	вул.Київський Шлях,18б
	2
	1982
	351,30
	1436,82
	 
	 
	1436,82
	0,5
	 
	 
	0,03259

	116
	вул.Київський Шлях,20
	5
	1972
	2529,60
	12530,00
	431,67
	2071,16
	10027,17
	0,36
	0,00705
	0,00085
	0,16374

	117
	вул.Київський Шлях,24
	5
	1988
	3935,90
	19457,00
	 
	4089,20
	15367,80
	0,33
	 
	 
	0,23004

	118
	вул.Київський Шлях,27
	5
	1971
	2636,90
	12807,00
	216,66
	2840,99
	9749,35
	0,36
	0,00354
	0,00042
	0,15920

	119
	вул.Київський Шлях,29
	5
	1972
	1967,55
	7565,00
	 
	 
	7565,00
	0,38
	 
	 
	0,13040

	120
	вул.Київський Шлях,31
	5
	1972
	1400,10
	7207,00
	 
	1479,28
	5727,72
	0,38
	 
	 
	0,09873

	121
	вул.Київський Шлях,33
	9
	1983
	3615,70
	22505,00
	 
	4402,82
	18102,18
	0,33
	 
	 
	0,27097

	122
	вул.Київський Шлях,35
	5
	1982
	1680,30
	8860,00
	228,50
	2011,61
	6619,89
	0,36
	0,00373
	0,00045
	0,10810

	123
	вул.Київський Шлях,37
	5
	1977
	3625,70
	14725,00
	263,50
	265,96
	14195,54
	0,36
	0,00430
	0,00052
	0,23181

	124
	вул.Київський Шлях,39
	9
	1978
	7735,40
	33799,00
	 
	1522,57
	32276,43
	0,33
	 
	 
	0,48314

	125
	вул.Київський Шлях,39а
	5
	1982
	3178,10
	12230,00
	 
	 
	12230,00
	0,34
	 
	 
	0,18862

	126
	вул.Київський Шлях,41
	5
	1974
	3267,90
	14582,00
	 
	1566,81
	13015,19
	0,36
	 
	 
	0,21253

	127
	вул.Київський Шлях,43
	5
	1981
	2280,90
	15167,00
	 
	4040,18
	11126,82
	0,33
	 
	 
	0,16656

	128
	вул.Київський Шлях,45
	9
	1975
	2284,70
	12412,00
	 
	1833,93
	10578,07
	0,36
	 
	 
	0,17274

	129
	вул.Київський Шлях,47
	9
	2008
	10246,70
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,62470

	130
	вул.Київський Шлях,49
	9
	2008
	3893,70
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,23738

	131
	вул.Київський Шлях,73
	5
	1966
	2555,30
	12440,00
	 
	2499,44
	9940,56
	0,38
	 
	 
	0,17134

	132
	вул.Київський Шлях,75
	5
	1968
	2592,40
	12663,00
	 
	2903,93
	9759,07
	0,38
	 
	 
	0,16822

	133
	вул.Київський Шлях,77
	5
	1972
	1524,60
	7518,00
	330,26
	1305,63
	5882,11
	0,38
	0,00569
	0,00068
	0,10139

	134
	вул.Київський Шлях,81
	5
	1977
	2654,80
	11082,00
	 
	425,10
	10656,90
	0,36
	 
	 
	0,17402

	135
	вул.Київський Шлях,87
	9
	1984
	7717,10
	34601,00
	 
	 
	34601,00
	0,33
	 
	 
	0,51794

	136
	вул.Київський Шлях,89
	5
	1986
	4326,60
	18147,00
	 
	 
	18147,00
	0,33
	 
	 
	0,27164

	137
	вул.Київський Шлях,90
	5
	1980
	2591,50
	10710,00
	238,01
	 
	10471,99
	0,36
	0,00389
	0,00047
	0,17100

	138
	вул.Київський Шлях,98
	5
	1986
	2448,70
	10769,00
	83,26
	491,66
	10194,08
	0,34
	0,00128
	0,00015
	0,15722

	139
	вул.Кошового, 4
	5
	1993
	6522,00
	28710,00
	224,93
	 
	28485,07
	0,33
	0,00337
	0,00040
	0,42639

	140
	вул.Кошового, 5
	2
	1966
	345,00
	1566,00
	 
	 
	1566,00
	0,57
	 
	 
	0,04049

	141
	вул.Кошового, 7
	1
	1960
	28,00
	685,48
	570,96
	 
	114,52
	0,69
	0,01787
	 
	0,00358

	142
	вул.Лютнева, 4
	5
	1981
	2158,00
	9994,00
	 
	 
	9994,00
	0,36
	 
	 
	0,16320

	143
	вул.Лютнева, 6
	5
	1976
	3741,30
	15749,00
	 
	 
	15749,00
	0,34
	 
	 
	0,24289

	144
	вул.Лютнева, 8
	5
	1976
	3073,80
	13117,00
	 
	 
	13117,00
	0,36
	 
	 
	0,21420

	145
	вул.Лютнева,10
	5
	1978
	3821,10
	18027,00
	 
	 
	18027,00
	0,34
	 
	 
	0,27802

	146
	вул.Лютнева,12
	5
	1980
	4567,10
	22706,00
	 
	2032,04
	20673,96
	0,34
	 
	 
	0,31884

	147
	вул.Лютнева,16
	5
	1977
	4587,80
	18911,00
	 
	 
	18911,00
	0,34
	 
	 
	0,29165

	148
	вул.Лютнева,18
	5
	1979
	3745,70
	16093,00
	 
	272,84
	15820,16
	0,34
	 
	 
	0,24398

	149
	вул.М.Калмикова, 2
	2
	1964
	372,70
	1524,34
	 
	 
	1524,34
	0,57
	 
	 
	0,03941

	150
	вул.М.Калмикова, 4
	2
	1965
	370,40
	1762,00
	 
	 
	1762,00
	0,55
	 
	 
	0,04396

	151
	вул.М.Калмикова, 8
	2
	1965
	301,00
	1498,00
	 
	 
	1498,00
	0,58
	 
	 
	0,03941

	152
	вул.М.Калмикова,10
	2
	1966
	313,30
	1535,00
	 
	 
	1535,00
	0,57
	 
	 
	0,03969

	153
	вул.Мічуріна, 2
	5
	1999
	3617,50
	15950,00
	 
	 
	15950,00
	0,33
	 
	 
	0,23875

	154
	вул.Мічуріна, 2а
	9
	2007
	8652,70
	42330,00
	 
	 
	42330,00
	0,33
	 
	 
	0,63363

	155
	вул.Нижній Вал, 1
	5
	1975
	3109,20
	11936,00
	 
	189,65
	11746,35
	0,36
	 
	 
	0,19181

	156
	вул.Нижній Вал, 2
	5
	1982
	5361,10
	25275,00
	 
	2032,04
	23242,96
	0,33
	 
	 
	0,34792

	157
	вул.Нижній Вал, 3
	5
	1979
	3644,80
	14640,00
	 
	93,39
	14546,61
	0,36
	 
	 
	0,23754

	158
	вул.Нижній Вал, 5
	5
	1976
	3278,70
	13910,00
	 
	 
	13910,00
	0,36
	 
	 
	0,22714

	159
	вул.Нова-ІІ, 2
	9
	1988
	10240,90
	41620,00
	 
	63,30
	41556,70
	0,33
	 
	 
	0,62205

	160
	вул.Нова-ІІ, 4
	9
	1990
	10211,80
	45640,00
	468,88
	 
	45171,12
	0,33
	0,00702
	0,00070
	0,67616

	161
	вул.Нова-ІІ, 6
	9
	1991
	5836,20
	27609,00
	 
	347,07
	27261,93
	0,33
	 
	 
	0,40808

	162
	вул.Нова-ІІ, 8
	9
	1995
	6057,10
	28011,00
	 
	 
	28011,00
	0,33
	 
	 
	0,41929

	163
	вул.Нова-ІІ,10
	9
	1997
	8163,00
	37586,00
	 
	 
	37586,00
	0,33
	 
	 
	0,56262

	164
	вул.Новопрорізна, 2
	5
	2001
	2754,50
	11631,00
	 
	242,29
	11388,71
	0,34
	 
	 
	0,17564

	165
	вул.Новопрорізна,2а
	9
	2006
	7055,80
	навантаження відповідно договору з ОСББ "Супутник"
	 
	 
	0,41234

	166
	вул.Петропавлівська,10
	4
	1988
	1729,20
	10238,00
	 
	 
	10238,00
	0,34
	 
	 
	0,15789

	167
	вул.Петропавлівська,23
	2
	1996
	873,86
	3574,09
	 
	 
	3574,09
	0,43
	 
	 
	0,06971

	168
	вул.Петропавлівська,29
	5
	1978
	3762,60
	15291,00
	202,51
	 
	15088,49
	0,34
	0,00312
	0,00037
	0,23270

	169
	вул.Петропавлівська,31
	5
	1994
	2205,70
	10332,00
	 
	 
	10332,00
	0,34
	 
	 
	0,15934

	170
	вул.Петропавлівська,31а
	5
	1994
	4104,00
	17196,00
	1007,45
	 
	16188,55
	0,33
	0,01508
	0,00181
	0,24232

	171
	вул.Поповича, 1
	5
	1969
	2365,20
	9389,00
	325,34
	 
	9063,66
	0,4
	0,00590
	0,00071
	0,16445

	172
	вул.Поповича, 4
	5
	1983
	3728,50
	15397,00
	 
	 
	15397,00
	0,33
	 
	 
	0,23047

	173
	вул.Поповича,10
	2
	1971
	786,93
	3009,00
	 
	 
	3009,00
	0,45
	 
	 
	0,06142

	174
	вул.Поповича,10а
	2
	1971
	745,27
	3007,00
	 
	 
	3007,00
	0,45
	 
	 
	0,06138

	175
	вул.Привокзальна, 2а
	5
	1974
	2744,80
	12742,00
	 
	2094,70
	10647,30
	0,36
	 
	 
	0,17387

	176
	вул.Привокзальна, 2б
	5
	1975
	3387,70
	12662,00
	 
	 
	12662,00
	0,36
	 
	 
	0,20677

	177
	вул.Привокзальна, 3а
	9
	1982
	4267,00
	20906,00
	 
	 
	20906,00
	0,33
	 
	 
	0,31294

	178
	вул.Привокзальна, 3б
	5
	1982
	4369,50
	17817,00
	 
	 
	17817,00
	0,33
	 
	 
	0,26670

	179
	вул.Привокзальна, 5
	5
	1995
	4196,40
	19569,00
	 
	 
	19569,00
	0,33
	 
	 
	0,29292

	180
	вул.Привокзальна,2в/1
	16
	2018
	5941,20
	навантаження відповідно договору з ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	 
	 
	0,30700

	181
	вул.Привокзальна,2в/2
	16
	2019
	6440,50
	навантаження відповідно договору з ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	 
	 
	0,31300

	182
	вул.Привокзальна,2в/3
	16
	2019
	6440,50
	навантаження відповідно договору з ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	 
	 
	0,31300

	183
	вул.Привокзальна,2в/4
	16
	2019
	6565,60
	навантаження відповідно договору з ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	 
	 
	0,30700

	184
	вул.Робітнича,19/1
	9
	2006
	9682,10
	навантаження по проекту
	0,01134
	0,00113
	0,44420

	185
	вул.Робітнича,19/2
	9
	2006
	10146,76
	навантаження по проекту
	 
	 
	0,46552

	186
	вул.С.Камінського,11
	5
	1996
	3486,00
	13657,00
	 
	982,41
	12674,59
	0,34
	 
	 
	0,19547

	187
	вул.С.Камінського,13
	5
	1980
	2119,40
	9289,00
	 
	 
	9289,00
	0,38
	 
	 
	0,16011

	188
	вул.С.Камінського,15
	9
	1995
	8100,80
	38674,00
	 
	1472,75
	37201,25
	0,33
	 
	 
	0,55686

	189
	вул.С.Камінського,42б
	2
	1968
	870,30
	3355,00
	 
	 
	3355,00
	0,50
	 
	 
	0,07609

	190
	вул.С.Оврашка, 2
	1
	1966
	109,20
	446,63
	 
	 
	446,63
	0,74
	 
	 
	0,01499

	191
	вул.С.Оврашка, 3
	1
	1963
	113,20
	362,00
	 
	 
	362,00
	0,78
	 
	 
	0,01281

	192
	вул.С.Оврашка, 4
	2
	1969
	885,68
	3216,00
	 
	 
	3216,00
	0,5
	 
	 
	0,07294

	193
	вул.С.Оврашка, 6
	5
	2000
	7032,20
	30799,00
	 
	 
	30799,00
	0,33
	 
	 
	0,46102

	194
	вул.Скіфська,24
	2
	1967
	426,70
	навантаження відповідно договору з ТОВ "КПМК-2"
	 
	 
	0,03340

	195
	вул.Скіфська,24а
	2
	1986
	876,80
	4290,00
	 
	 
	4290,00
	0,43
	 
	 
	0,08368

	196
	вул.Скіфська,25
	2
	1974
	744,00
	3914,00
	 
	 
	3914,00
	0,45
	 
	 
	0,07989

	197
	вул.Скіфська,27
	2
	1978
	807,70
	3640,00
	 
	 
	3640,00
	0,45
	 
	 
	0,07430

	198
	вул.Скіфська,29
	2
	1984
	820,00
	3796,00
	133,98
	 
	3662,02
	0,43
	0,00261
	0,00047
	0,07143

	199
	вул.Соборна, 1
	5
	1973
	3165,80
	11824,00
	112,83
	 
	11711,17
	0,36
	0,00184
	0,00022
	0,19124

	200
	вул.Соборна, 2
	5
	1966
	1840,90
	6906,00
	 
	147,94
	6758,06
	0,43
	 
	 
	0,13181

	201
	вул.Соборна, 4
	5
	1966
	3193,20
	11720,00
	 
	 
	11720,00
	0,38
	 
	 
	0,20202

	202
	вул.Соборна, 5
	5
	1973
	1771,80
	6714,00
	 
	 
	6714,00
	0,38
	 
	 
	0,11573

	203
	вул.Соборна, 6
	5
	1972
	1718,00
	6688,00
	164,05
	 
	6523,95
	0,38
	0,00283
	0,00034
	0,11245

	204
	вул.Соборна, 8
	4
	1967
	1518,40
	6458,00
	 
	1718,82
	4739,18
	0,43
	 
	 
	0,09244

	205
	вул.Соборна,10
	5
	1972
	1780,60
	6718,00
	 
	 
	6718,00
	0,38
	 
	 
	0,11580

	206
	вул.Соборна,12       
	2
	2001
	378,40
	1547,66
	 
	 
	1547,66
	0,5
	 
	 
	0,03510

	207
	вул.Соборна,14
	2
	1967
	636,00
	2471,00
	 
	 
	2471,00
	0,53
	 
	 
	0,05940

	208
	вул.Соборна,18
	2
	1966
	627,70
	2472,00
	 
	 
	2472,00
	0,53
	 
	 
	0,05943

	209
	вул.Соборна,20
	2
	1963
	389,70
	1957,00
	 
	 
	1957,00
	0,55
	 
	 
	0,04882

	210
	вул.Соцмістечко,12
	4
	1968
	2590,20
	9972,00
	 
	 
	9972,00
	0,4
	 
	 
	0,18093

	211
	вул.Соцмістечко,156
	2
	1950
	848,20
	3622,00
	 
	 
	3622,00
	0,42
	 
	 
	0,06900

	212
	вул.Соцмістечко,158
	2
	1950
	844,40
	3793,00
	 
	 
	3793,00
	0,42
	 
	 
	0,07226

	213
	вул.Соцмістечко,159
	2
	1950
	846,10
	3942,00
	 
	 
	3942,00
	0,42
	 
	 
	0,07510

	214
	вул.Соцмістечко,160
	2
	1968
	856,20
	3925,00
	 
	 
	3925,00
	0,48
	 
	 
	0,08546

	215
	вул.Соцмістечко,190
	2
	1951
	853,10
	3833,00
	118,43
	 
	3714,57
	0,42
	0,00226
	0,00041
	0,07077

	216
	вул.Соцмістечко,191
	2
	1951
	765,00
	4178,00
	246,19
	 
	3931,81
	0,4
	0,00447
	0,00080
	0,07134

	217
	вул.Соцмістечко,192
	2
	1951
	844,40
	3833,00
	 
	 
	3833,00
	0,42
	 
	 
	0,07302

	218
	вул.Соцмістечко,240
	2
	1951
	842,70
	3814,00
	 
	 
	3814,00
	0,42
	 
	 
	0,07266

	219
	вул.Соцмістечко,248
	2
	1968
	837,40
	3725,00
	 
	 
	3725,00
	0,48
	 
	 
	0,08110

	220
	вул.Соцмістечко,249
	2
	1950
	838,60
	4229,00
	 
	 
	4229,00
	0,4
	 
	 
	0,07673

	221
	вул.Соцмістечко,291
	3
	1957
	1499,00
	6312,00
	301,53
	 
	6010,47
	0,37
	0,00506
	0,00081
	0,10087

	222
	вул.Соцмістечко,292
	1
	1968
	442,31
	1809,05
	 
	 
	1809,05
	0,55
	 
	 
	0,04513

	223
	вул.Соцмістечко,324
	3
	1958
	1696,50
	7638,00
	 
	 
	7638,00
	0,36
	 
	 
	0,12473

	224
	вул.Соцмістечко,325
	2
	1958
	274,80
	1544,00
	 
	 
	1544,00
	0,47
	 
	 
	0,03292

	225
	вул.Соцмістечко,326
	4
	1959
	1419,50
	5929,00
	222,70
	 
	5706,30
	0,45
	0,00455
	0,00064
	0,11648

	226
	вул.Соцмістечко,327
	4
	1968
	2557,20
	10031,00
	 
	 
	10031,00
	0,39
	 
	 
	0,17745

	227
	вул.Соцмістечко,347
	5
	1964
	3199,10
	11812,00
	 
	 
	11812,00
	0,38
	 
	 
	0,20360

	228
	вул.Соцмістечко,348
	5
	1970
	3214,50
	11744,00
	 
	 
	11744,00
	0,38
	 
	 
	0,20243

	229
	вул.Соцмістечко,349
	5
	1973
	4531,60
	16849,00
	 
	 
	16849,00
	0,34
	 
	 
	0,25985

	230
	вул.Соцмістечко,350
	5
	1975
	3895,90
	18179,00
	 
	2776,88
	15402,12
	0,34
	 
	 
	0,23754

	231
	вул.Соцмістечко,351
	5
	1976
	3410,60
	13988,00
	198,92
	 
	13789,08
	0,36
	0,00325
	0,00039
	0,22517

	232
	вул.Соцмістечко,367
	3
	1956
	1344,40
	6101,00
	 
	 
	6101,00
	0,37
	 
	 
	0,10239

	233
	вул.Ушакова, 1
	3
	1965
	948,60
	3519,00
	 
	 
	3519,00
	0,48
	 
	 
	0,07662

	234
	вул.Ушакова, 3
	2
	1965
	369,10
	1436,00
	 
	 
	1436,00
	0,58
	 
	 
	0,03778

	235
	вул.Ушакова, 5
	2
	1963
	363,80
	1763,00
	 
	 
	1763,00
	0,55
	 
	 
	0,04398

	236
	вул.Ушакова, 7
	2
	1963
	372,20
	1759,00
	 
	 
	1759,00
	0,55
	 
	 
	0,04388

	237
	вул.Ушакова, 9
	5
	1967
	1769,30
	6971,00
	 
	 
	6971,00
	0,43
	 
	 
	0,13597

	238
	вул.Ушакова,11
	2
	1962
	313,70
	1746,00
	236,71
	 
	1509,29
	0,55
	0,00591
	0,00106
	0,03765

	239
	вул.Ушакова,13
	2
	1963
	367,30
	1761,00
	 
	 
	1761,00
	0,55
	 
	 
	0,04393

	240
	вул.Ушакова,15
	3
	1966
	929,80
	3497,00
	 
	 
	3497,00
	0,5
	 
	 
	0,07931

	241
	вул.Ушакова,17
	5
	1969
	3333,10
	навантаження відповідно договору з ДПТНЗ "Бориспільський професійний ліцей"
	 
	 
	0,23300

	242
	вул.Франка, 2
	5
	1982
	4155,00
	16379,00
	279,48
	407,13
	15692,39
	0,33
	0,00418
	0,00050
	0,23490

	243
	вул.Франка, 4
	5
	1985
	4293,90
	19478,00
	 
	 
	19478,00
	0,33
	 
	 
	0,29156

	244
	вул.Франка, 5
	5
	1994
	4979,60
	17980,00
	398,61
	 
	17581,39
	0,33
	0,00597
	0,00072
	0,26317

	245
	вул.Франка, 7
	5
	1986
	4238,30
	17226,00
	 
	341,80
	16884,20
	0,33
	 
	 
	0,25274

	246
	вул.Франка, 9
	5
	1992
	3535,30
	15939,00
	 
	 
	15939,00
	0,33
	 
	 
	0,23859

	247
	вул.Франка, 9а
	7
	2005
	3891,30
	17943,00
	 
	384,44
	17558,56
	0,33
	 
	 
	0,26283

	248
	вул.Френкеля, 1
	4
	1967
	2037,20
	7532,00
	 
	 
	7532,00
	0,42
	 
	 
	0,14349

	249
	вул.Френкеля, 2
	3
	1965
	1354,10
	5473,00
	 
	170,35
	5302,65
	0,45
	 
	 
	0,10824

	250
	вул.Френкеля, 5
	4
	1964
	1449,00
	5643,00
	171,07
	 
	5471,93
	0,45
	0,00349
	0,00049
	0,11169

	251
	вул.Френкеля, 6
	5
	1968
	3131,30
	11691,00
	 
	 
	11691,00
	0,38
	 
	 
	0,20152

	252
	вул.Френкеля, 7
	5
	1971
	4585,90
	16650,00
	 
	 
	16650,00
	0,34
	 
	 
	0,25678

	253
	вул.Чайковського,20
	1
	1964
	404,70
	1516,00
	154,73
	 
	1361,27
	0,57
	0,00400
	 
	0,03520

	254
	вул.Чайковського,22
	2
	1968
	298,13
	1458,00
	117,78
	 
	1340,22
	0,58
	0,00310
	0,00056
	0,03526

	255
	вул.Чайковського,24
	2
	1965
	590,80
	2605,00
	174,05
	 
	2430,95
	0,52
	0,00411
	0,00074
	0,05734

	256
	вул.Шевченка, 1
	5
	1969
	3165,30
	9858,00
	 
	 
	9858,00
	0,4
	 
	 
	0,17886

	257
	вул.Шевченка, 4
	5
	1992
	2969,30
	17659,00
	 
	3485,50
	14173,50
	0,33
	 
	 
	0,21216

	258
	вул.Шевченка, 5
	5
	1970
	2850,40
	10385,00
	 
	 
	10385,00
	0,39
	 
	 
	0,18371

	259
	вул.Шевченка, 6
	9
	1994
	6325,10
	28041,00
	296,51
	325,55
	27418,94
	0,33
	0,00444
	0,00044
	0,41043

	260
	вул.Шевченка, 6а
	10
	1997
	6448,10
	29650,00
	 
	465,28
	29184,72
	0,33
	 
	 
	0,43686

	261
	вул.Шевченка, 7
	5
	1970
	3198,50
	11651,00
	 
	 
	11651,00
	0,38
	 
	 
	0,20083

	262
	вул.Шевченка,20а
	4
	1991
	801,30
	3241,77
	76,63
	 
	3165,14
	0,43
	0,00149
	0,00021
	0,06174

	263
	вул.Шевченка,6в
	10
	2008
	3172,40
	навантаження відповідно договору з ОСББ "Ренесанс Бориспіль"
	 
	 
	0,19370

	264
	вул.Ясна, 1
	2
	1966
	108,20
	703,07
	260,53
	 
	442,54
	0,68
	0,00804
	0,00145
	0,01365

	265
	вул.Ясна, 2
	2
	1966
	115,40
	738,25
	266,26
	 
	471,99
	0,68
	0,00821
	0,00148
	0,01456

	266
	вул.Ясна, 3
	2
	1963
	177,30
	725,16
	 
	 
	725,16
	0,68
	 
	 
	0,02237

	267
	вул.Ясна, 4
	2
	1966
	222,70
	909,00
	118,24
	 
	790,76
	0,66
	0,00354
	0,00064
	0,02367

	268
	вул.Ясна, 5
	2
	1966
	370,20
	1720,00
	 
	 
	1720,00
	0,55
	 
	 
	0,04291

	269
	вул.Ясна, 6
	2
	1968
	656,90
	2427,00
	 
	 
	2427,00
	0,53
	 
	 
	0,05835

	270
	вул.Ясна, 7
	4
	1990
	1663,90
	9684,00
	363,54
	 
	9320,46
	0,36
	0,00594
	0,00083
	0,15220

	271
	вул.Ясна, 8
	4
	1990
	1742,60
	8841,00
	 
	 
	8841,00
	0,36
	 
	 
	0,14437

	272
	вул.Ясна, 9
	1
	1966
	213,00
	1075,26
	204,09
	 
	871,17
	0,65
	0,00602
	 
	0,02569

	273
	вул.Ясна,10
	3
	1986
	1371,50
	5515,00
	 
	 
	5515,00
	0,36
	 
	 
	0,09006

	274
	вул.Ясна,16
	5
	1973
	3039,80
	13028,00
	406,89
	 
	12621,11
	0,36
	0,00664
	0,00080
	0,20610

	275
	пров.Соборний, 1
	5
	1974
	3083,60
	10049,00
	185,52
	 
	9863,48
	0,36
	0,00303
	0,00036
	0,16107

	276
	пров.Соборний, 8
	5
	1985
	2539,20
	10875,00
	 
	 
	10875,00
	0,34
	 
	 
	0,16772

	 
	ВСЬОГО:
	Х
	Х
	830725,32
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,39700
	0,04266
	54,57577


_________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.2.)

30.06.2021 №  482
Розрахункові теплові навантаження об’єктів бюджетної сфери,
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
п.п.
	Обיєкт
	Споживач
	Адреса
	Теплове навантаження на опалення, відповідно до заключених договорів, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Двоповерхове приміщення ДЮСШ
	Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа
	вул.1 Травня, 4
	0,45700

	2
	Двоповерхова адмінбудівля
	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР Київської області
	вул.1 Травня,25
	0,03300

	3
	Одноповерхове приміщення реабілітаційного центру
	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР Київської області
	вул.1 Травня,27а
	0,01900

	4
	Приміщення на 2 та 3 поверхах
	Бориспільська міська організація ветеранів України
	вул.Бежівка, 1
	0,00900

	5
	Офісне приміщення на 2 поверсі
	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
	вул.Бежівка, 1
	0,00180

	6
	Офісне приміщення  на 1 поверсі
	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
	вул.Бежівка, 1
	0,00720

	7
	Муніципальний театр
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Бежівка, 1
	0,02200

	8
	Двоповерхова будівля школи
	Бориспільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Костянтина Могилка"
	вул.В.Момота,1
	0,22900

	9
	ЗОШ № 1
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Героїв Небесної Сотні, 1
	0,35600

	10
	Гаражні бокси
	Київська обласна прокуратура
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,00420

	11
	Частина двоповерхової адмінбудівлі 
	Київська обласна прокуратура
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,02920

	12
	Частина двоповерхової адмінбудівлі 
	Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київської області
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,00990

	13
	ДНЗ "Колосочок"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Глибоцька,83а (1)
	0,10200

	14
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" Бориспільської міської ради Київської області
	вул.Глібова, 1
	0,01600

	15
	Двоповерхове приміщення медичного закладу  
	Бориспільський районний центр первиної медико-санітарної допомоги
	вул.Гоголя, 1
	0,09600

	16
	Філія Бориспільського державного  історичного музею "Сучасний Бориспіль"
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Головатого, 3
	0,01170

	17
	Частина приміщення 3-х поверхової будівлі
	Головне управління пенсійного фонду України у Київській області
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,07900

	18
	Приміщення на 2-му поверсі адмінбудівлі
	Управління соцзахисту населення Бориспільської РДА
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,03200

	19
	Частина приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі
	Управління соцзахисту населення Бориспільської міської ради
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,04000


	 18
	Офісне приміщення 
	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області
	вул.Головатого, 6
	0,00700

	20
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	Бориспільська міська організація ветеранів України
	вул.Головатого,15
	0,00090

	21
	ЗОШ № 6
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Головатого,19
	0,49000

	22
	Двоповерхова будівля ліцею з добудовою їдальні
	Бориспільський НВК Ліцей "Дизайн освіта" імені П.Чубинськго - спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
	вул.Головатого,32а
	0,22400

	23
	Спортивний комплекс
	Бориспільський НВК Ліцей "Дизайн освіта" імені П.Чубинськго - спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
	вул.Головатого,32а
	0,18900

	24
	Територіальний центр 
	ОСББ "Затишна оселя"
	вул.Головатого,89
	0,02600

	25
	ДНЗ  № 3
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Гришинська, 1
	0,10700

	26
	Секція настільного тенісу в підвальному приміщенні житлового будинку
	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР Київської області
	вул.Європейська, 4 (п)
	0,00300

	27
	Міська центральна бібліотека
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Європейська, 6
	0,05700

	28
	Приміщення шахового клубу "Поєдинок" на 1-му поверсі житлового будинку
	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР Київської області
	вул.Європейська, 6
	0,00550

	29
	Офісне приміщення в житловому будинку
	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради
	вул.Європейська, 6
	0,00500

	30
	Приміщення  на 1 поверсі житлового будинку
	Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м.Києві та Київській області
	вул.Київський Шлях, 27
	0,00240

	31
	Офіс на 1 поверсі житлового будинку
	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 27
	0,00860

	32
	Апарат управління освіти і науки на 1-му поверсі житлового будинку
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 35
	0,03260

	33
	Дитяча бібліотека
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 45
	0,01900

	34
	Бориспільський міжрайонний відділ ДРАЦС на 1-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку
	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ)
	вул.Київський Шлях, 45
	0,01720

	35
	Частина 2-х поверхового адмінприміщення
	Бориспільке УДКСУ  Київської області
	вул.Київський Шлях, 63
	0,05200

	36
	Підвальне приміщення
	Бориспільке УДКСУ  Київської області
	вул.Київський Шлях, 63
	0,00100

	37
	Бориспільський міськрайонний відділ державної виконавчої служби
	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ)
	вул.Київський Шлях, 63
	0,02840

	38
	Бориспільська районна державна нотаріальна контора
	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ)
	вул.Київський Шлях, 63
	0,00910

	39
	Міський архів
	Виконавчий комітет Бориспільськох міської ради
	вул.Київський Шлях, 63
	0,02300

	40
	Культурно-мистецький комплекс "Академ"
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 71
	0,07400

	41
	2-ох поверхова будівля БДЮТ
	Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" Бориспільської міської ради Київської області
	вул.Київський Шлях, 72
	0,07300

	42
	4-х поверхове адмінприміщеня 
	Виконавчий комітет Бориспільської  міської ради
	вул.Київський Шлях, 72
	0,20000

	43
	Гаражі
	Виконавчий комітет Бориспільської  міської ради
	вул.Київський Шлях, 72
	0,01500

	44
	Приміщення на 1 поверсі житлового будинку
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 73
	0,01000

	45
	Нежитлове приміщення 
	Управління містобудування та архітектури Бориспільської  міської ради
	вул.Київський Шлях, 73
	0,02130

	46
	4-х поверхова будівля
	Бориспільска районна рада
	вул.Київський Шлях, 74
	0,13300

	47
	Музичний клас
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 87
	0,00300

	48
	ЦТТ "Евріка"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 87
	0,05100

	49
	Бориспільський Державний історичний музей
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 89 (1)
	0,05390

	50
	НВК Гімназія "Перспектива"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях, 97а
	0,73400

	51
	Міський центр туризма та краєзнавства учнівської молоді
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Київський Шлях,108
	0,13000

	52
	4-х поверхова адмінбудівля
	Головне управління ДПС у Київській області
	вул.Котляревського, 2
	0,20300

	53
	Двоповерхова будівля
	Департамент патрульної поліції
	вул.Кошового, 4 (1)
	0,05920

	54
	ДНЗ  № 1
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Лермонтова, 4
	0,16200

	55
	ДНЗ  Веселка"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Лермонтова,22а
	0,18700

	56
	ДНЗ "Росинка""
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Лютнева,14
	0,19200

	57
	ЗОШ № 7 навчальний корпус
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.М.Калмикова, 7
	0,19000

	58
	ЗОШ № 7 трудовий корпус
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.М.Калмикова, 7
	0,01500

	59
	ЗОШ № 7 трудовий корпус № 2
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.М.Калмикова, 7
	0,00400

	60
	ДНЗ "Теремок"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.М.Калмикова, 8 (1)
	0,09100

	61
	Приміщення для центральної бухгалтерії
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.Нова-ІІ, 6
	0,00600

	62
	ДНЗ "Журавонька"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Полтавська,28
	0,09400

	63
	ДНЗ "Віночок"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Привокзальна,14-а
	0,10190

	64
	Бориспільський Академічний ліцей 
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Робітнича,30
	1,00900

	65
	Адмінбудівля 
	Головне управління національної поліції в Київській області
	вул.С.Камінського, 4
	0,21230

	66
	Їдальня 
	Головне управління національної поліції в Київській області
	вул.С.Камінського, 4
	0,01120

	67
	Адмінприміщення
	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський ОМВК)
	вул.С.Камінського, 6
	0,06200

	68
	Гаражі
	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський ОМВК)
	вул.С.Камінського, 6
	0,00500

	69
	Приміщення для проведення медоглядів
	КНП Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування
	вул.С.Камінського, 6
	0,01400

	70
	Адмінприміщення 
	РУОІ " Наш дім"
	вул.С.Камінського, 6
	0,02700

	71
	Гараж
	РУОІ " Наш дім"
	вул.С.Камінського, 6
	0,00200

	72
	Приміщення  на 1-му поверсі житлового будинку
	Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м.Києві та Київській області
	вул.С.Камінського,11
	0,02090

	73
	Міський будинок культури
	Управління культури Бориспільської міської ради
	вул.С.Оврашка, 1
	0,13800

	74
	Спортивний зал
	Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа
	вул.С.Оврашка, 1
	0,04500

	75
	ДНЗ "Берегиня"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Скіфська,21
	0,10200

	76
	ЗОШ № 8
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Соборна, 3
	0,30500

	77
	Приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	Теріиоріальний міський центр обслуговування (надання соціальних послуг)
	вул.Соборна, 8
	0,00700

	78
	Їдальня 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,175
	0,08100

	79
	ДНЗ № 2
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Соцмістечко,227
	0,05850

	80
	ТП
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,244
	0,00400

	81
	Казарма 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,26 
	0,29700

	82
	Клуб
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,260 
	0,01500

	83
	Штаб 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,272
	0,04900

	84
	Лазарет, гуртожиток
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,277 
	0,20600

	85
	Штаб 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,293
	0,12500

	86
	Їдальня 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,323 
	0,06900

	87
	Вартове приміщення 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,353
	0,03900

	88
	КТП
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,356 
	0,02200

	89
	Навчальний корпус
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,370
	0,27100

	90
	КПП
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,372
	0,01300

	91
	Штаб 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,388
	0,01900

	92
	Лазня
	Київське квартирно-експлуатаційне управління
	вул.Соцмістечко,80 
	0,05200

	93
	Двоповерхове приміщення ліцею
	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Бориспільський професійний ліцей"
	вул.Ушакова,17(1)
	0,42010

	94
	Бориспільська міська державна  нотаріальна контора
	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ)
	вул.Франка, 7
	0,00890

	95
	Приміщення сектору ювенальної превенції
	Головне управління  національної поліції в Київській області
	вул.Френкеля, 2
	0,00400

	96
	ДНЗ "Світлячок" 
	Управління освіти і науки  Бориспільської міської ради
	вул.Френкеля, 5 (1)
	0,15700

	97
	ДНЗ "Сонечко"
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	вул.Шевченка, 2а
	0,10100

	98
	Приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	вул.Шевченка, 4
	0,02100

	99
	Виробничі приміщення
	5 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС  України в Київській області
	вул.Шевченка,20а
	0,09900

	 
	ВСЬОГО:
	 
	 
	9,75690


________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.3.)

30.06.2021 №  482
Розрахункові теплові навантаження об’єктів інших підприємств і організацій,
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
п.п.
	Об’єкт
	Споживач
	Адреса
	Теплове навантаження на опалення, відповідно до заключених договорів, Гкал/год

	
	
	
	
	

	1
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Чорниш Марина Вячеславівна
	вул.Бабкіна, 4
	0,00130

	2
	Стоматологічний кабінет в 9-ти поверховому гуртожитку
	ФОП Куленко Віталій Іванович
	вул.Бежівка, 1
	0,00480

	3
	Офіс 
	ПП "Люксар"
	вул.Бежівка, 1
	0,00810

	4
	Дизайн-студія (підвальне приміщення в 9-ти поверховому гуртожитку)
	ФОП Колесник Сергій  Іванович
	вул.Бежівка, 1 (п)
	0,00200

	5
	Приміщення швейного ательє на 1-му поверсі  будинку
	ФОП Голчанський Сергій Олександрович
	вул.Бежівка, 1
	0,01920

	6
	АЗВ (офіс) 
	ФОП "Ніна Плюс"
	вул.Бежівка, 1
	0,00400

	7
	Приміщення на 2-му поверсі гуртожитку (перукарня)
	ФОП Адамовська Анна Валентинівна
	вул.Бежівка, 1
	0,00430

	8
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Хміль Тетяна Михайлівна
	вул.Бежівка, 3
	0,00440

	9
	Весільний салон "Лебідь"
	ФОП Хименко Наталія Миколаївна
	вул.Бежівка, 4
	0,00400

	10
	Студія
	ФОП Тиха Наталія Володимирівна
	вул.Бежівка, 7
	0,00350

	11
	Нежитлове приміщення № 1
	ФОП Клементьєва Ілона Миколаївна
	вул.В.Момота,40
	0,00700

	12
	Офісно - торговий центр 
	ТОВ "Транспромсервіс"
	вул.Ватутіна,99
	0,07740

	13
	Одноповерхове приміщення продуктового магазину
	ФОП  Кобзар Ганна Василівна
	вул.Великопромінська,27а
	0,00400

	14
	Перукарня 
	ФОП Дзюіна Уляна Петрівна
	вул.Гагаріна, 1
	0,00140

	15
	Магазин продуктів 
	ФОП Карака Алла Петрівна
	вул.Гагаріна, 1
	0,00230

	16
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Карака Андрій Михайлович
	вул.Гагаріна, 1
	0,00450

	17
	Магазин "Марія"
	ФОП Мамайсур Надія Андріївна
	вул.Гагаріна, 1
	0,00976

	18
	Дільниця
	КП "Житлове ремонтно-експлуатаційне управління"
	вул.Гагаріна, 1
	0,00580

	19
	Магазин
	ТОВ "Меліоратор"
	вул.Гагаріна, 1
	0,00250

	20
	Амбулаторія № 5
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул.Гагаріна, 1
	0,01980

	21
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Ткач Євгеній Володимирович
	вул.Глибоцька, 1
	0,00450

	22
	Аптека на 1-му поверсі житлового будинку
	ТОВ "Аптека.194"
	вул.Глибоцька,81
	0,00540

	23
	Магазин № 9
	Міське споживче товариство
	вул.Глибоцька,81
	0,00930

	24
	Приміщення перукарні
	ФОП Тимченко Ірина Олегівна
	вул.Глибоцька,81
	0,00140

	25
	Магазин непродовольчих товарів
	ФОП Заволока Катерина Анатоліївна
	вул.Глибоцька,81
	0,00200

	26
	Амбулаторія № 3
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул.Глибоцька,81
	0,01530

	27
	Приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	Громадська організація МВПК "Ратоборець"
	вул.Глібова, 1
	0,00780

	28
	Магазин продуктів 
	ФОП Боженко Наталія Валеріївна
	вул.Глібова, 1
	0,00400

	29
	Пральня
	ДП Аеропорт "Бориспіль"
	вул.Глібова, 5
	0,02620

	30
	Нежитлове приміщення в житловому будинку
	ФОП Гунько Олександр Вікторович
	вул.Головатого, 1
	0,00460

	31
	Художня студія
	ФОП Сулейманова Ірина Ігорівна
	вул.Головатого, 3
	0,00470

	32
	Перукарня на 1-му поверсі житлового будинку
	Колективне підприємство "Вернісаж"
	вул.Головатого, 3
	0,00390

	33
	Офісне приміщення 
	ФОП Гнаток Олександр Володимирович
	вул.Головатого, 4
	0,00370

	34
	Приміщення стоматології на 1 поверсі житлового будинку
	ТОВ "32-норма"
	вул.Головатого, 8
	0,00497

	35
	Робоче місце
	Пприватний нотаріус Наконечна Юлія Олександрівна 
	вул.Головатого, 8
	0,00500

	36
	Салон краси "Астер"
	ФОП Моргун Тетяна Миколаївна
	вул.Головатого, 8
	0,00530

	37
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ТОВ "Елібуд-Холдінг"
	вул.Головатого,15
	0,00150

	38
	Майстерня по ремонту взуття
	ФОП Ломако Володимир Данилович
	вул.Головатого,15
	0,00060

	39
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
	ФО Бойко Оксана Анатоліївна
	вул.Головатого,15
	0,01320

	40
	Магазин  "Автотовари"
	Мале приватне підприємство "Стоїк"
	вул.Головатого,15
	0,01100

	41
	Приміщення магазину
	ТОВ "Престиж-плюс"
	вул.Головатого,15
	0,01200

	42
	Приміщення магазину
	ТОВ " АТБ-Маркет"
	вул.Головатого,87 (1)
	0,05200

	43
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Меленна Тетяна Костянтинівна
	вул.Європейська, 1
	0,00390

	44
	Офісне пиміщення
	ФО  Соломаха Людмила Вікторівна
	вул.Європейська, 1
	0,00480

	45
	Магазин "Ювелірний"
	ФОП Духовніков Андрій Юрійович
	вул.Європейська, 1
	0,00380

	46
	Продуктовий магазин 
	ФОП Кришталь Наталія Геннадіївна
	вул.Європейська, 1
	0,00073

	47
	Ломбард на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "Об"єкт"
	вул.Європейська, 1
	0,00370

	48
	Магазин № 17 "Хліб"
	Міське споживче товариство
	вул.Європейська, 2
	0,00120

	49
	Нежитлове приміщення в житловому будинку
	ФО Придатко Віктор Володимирович
	вул.Європейська, 2
	0,00600

	50
	Продуктовий магазин на 1-му  поверсі житлового будинку
	ФОП Шилова Олена Володимирівна
	вул.Європейська, 3
	0,00390

	51
	Частина підвального приміщення
	Громадське формування "Сектор безпеки"
	вул.Європейська, 4 (п)
	0,00220

	52
	Ломбард
	ФОП Хамбір Михайло Григорович
	вул.Європейська, 4
	0,00420

	53
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Савицька Тетяна Валентинівна
	вул.Європейська, 5
	0,00320

	54
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Лазоренко Лідія Євгеніївна
	вул.Європейська, 7
	0,00460

	55
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Науменко Любов Григорівна
	вул.Європейська, 9
	0,00490

	56
	Приміщення
	ТОВ " Проктер енд Гембл"
	вул.Завокзальна, 2
	0,96661

	57
	Аптека на 1-му поверсі житлового будинку
	Аптека № 24
	вул.Завокзальна,17
	0,00850

	58
	Магазин № 24
	Міське споживче товариство
	вул.Завокзальна,17
	0,00630

	59
	Офіс 
	ТОВ "Купава"
	вул.Київський Шлях, 1д/2,3
	0,00750

	60
	Автобокси
	ДАП "Україна"
	вул.Київський шлях, 2
	0,01260

	61
	Адмінбудинок
	ДАП "Україна"
	вул.Київський шлях, 2
	0,18810

	62
	Блок допоміжних приміщень
	ДАП "Україна"
	вул.Київський шлях, 2
	0,05960

	63
	Прохідна
	ДАП "Україна"
	вул.Київський шлях, 2
	0,00280

	64
	Квартира № 146
	РСП Київцентраеро Украерорух
	вул.Київський Шлях, 2/2
	0,00600

	65
	Бориспільський зональний радіоконтрольний пункт
	Український державний центр радіочастот
	вул.Київський Шлях, 2/3
	0,00510

	66
	Квартира-готель
	Державне авіаційне підприємство "Україна"
	вул.Київський Шлях, 2/3
	0,01550

	67
	Нежитлове приміщення
	ФОП Шатіло Марія Павлівна
	вул.Київський Шлях, 2/3
	0,00300

	68
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі житлового будинку
	ТОВ "Батир"
	вул.Київський Шлях, 2а
	0,00120

	69
	Приміщення магазину
	ФОП Тименко Тарас Миколайович
	вул.Київський Шлях, 2а
	0,03230

	70
	Нежитлове приміщення
	ФОП Денисенко Дмитро Сергійович
	вул.Київський Шлях, 2а
	0,00900

	71
	Приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "Алексфарм"
	вул.Київський Шлях,11
	0,00700

	72
	Перукарня на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Будишевська Марина Олександрівна
	вул.Київський Шлях,11
	0,00140

	73
	Приміщення на 1 поверсі (курси англійської мови)
	Курси англійської мови "Персеверанс"
	вул.Київський Шлях,11
	0,00580

	74
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Спаська Олександра Вікторівна
	вул.Київський Шлях,11
	0,00990

	75
	Амбулаторія № 4
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул.Київський Шлях,11
	0,02200

	76
	Магазин № 22 "Дари ланів"
	Міське споживче товариство
	вул.Київський Шлях,17
	0,00560

	77
	Магазин № 13 "Супутник"
	Міське споживче товариство
	вул.Київський Шлях,20
	0,03780

	78
	Амбулаторія № 2
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул.Київський Шлях,24
	0,03400

	79
	Магазин дитячих товарів "Потягусі"
	ФОП Якушева Катерина Іванівна
	вул.Київський Шлях,24
	0,00120

	80
	Стоматологічний центр на 1-му поверсі житлового будинку
	КНП "Бориспільський стоматологічний центр"
	вул.Київський Шлях,24
	0,06300

	81
	Ателье "Свій майстер"
	ФОП Корман Артур Михайлович
	вул.Київський Шлях,27
	0,00960

	82
	Приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	МКП "Орбіта 
	вул.Київський Шлях,27
	0,01970

	83
	Ателье  ремонту побутової техніки
	ФОП Ракович Валерій Васильович
	вул.Київський Шлях,27
	0,00340

	84
	Приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "Рембудшлях"
	вул.Київський Шлях,27
	0,00240

	85
	Магазин " Автотовари"
	ФОП Серга Володимир Федорович
	вул.Київський Шлях,27
	0,003958

	86
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку 
	ФОП Багачук Марина Миколаївна
	вул.Київський Шлях,27
	0,00050

	87
	Нежитлове приміщення  на 1-му поверсі  житлового будинку
	КП ВУКГ
	вул.Київський Шлях,27
	0,00070

	88
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Вигівська Світлана Володимирівна
	вул.Київський Шлях,27
	0,00650

	89
	Аптека на 1-му поверсі 5-ти поверхового  житлового будинку
	ТОВ "Аптека.194"
	вул.Київський Шлях,31
	0,03000

	90
	Салон краси
	ФОП Берестюк Ірина Миколаївна
	вул.Київський Шлях,31
	0,00730

	91
	Офісне приміщення 
	ТОВ "БЕРТ ГРУП ЛЛС"
	вул.Київський Шлях,33
	0,00520

	92
	Приміщення на 1-му  поверсі житлового будинку
	Теле Радіо Студія "Бориспіль"
	вул.Київський Шлях,33
	0,01340

	93
	Приміщення на 1-му  поверсі житлового будинку
	ТОВ  Телерадіокомпанія  "Бориспіль"
	вул.Київський Шлях,33
	0,00810

	94
	Поштове відділення 
	АТ "Укрпошта", Київська міська дирекція АТ
	вул.Київський Шлях,33
	0,01780

	95
	Телекомсервіс-2 з АТС-4
	ПАТ "Укртелеком", Київська міська філія
	вул.Київський Шлях,33
	0,02100

	96
	Стоматологічний кабінет
	ФОП Гаркот Алла Анатоліївна
	вул.Київський Шлях,35
	0,00300

	97
	Відділення ощадбанку ТВБВ № 10026/0911
	АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/0911 філії ГУ
	вул.Київський Шлях,35
	0,00800

	98
	Магазин та перукарня
	ФОП Козурак Вікторія Михайлівна
	вул.Київський Шлях,37
	0,00630

	99
	Приміщення аптеки
	ФОП Вишковський Владислав Володимирович
	вул.Київський Шлях,39
	0,00360

	100
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Кавальова Тетяна Володимирівна 
	вул.Київський Шлях,39
	0,00480

	101
	Нежитлове приміщення № 2
	ФОП Фурса Юлія Михайлівна
	вул.Київський Шлях,39
	0,00520

	102
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Мурга Світлана Геннадіївна
	вул.Київський Шлях,39
	0,00360

	103
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Дідок Валентина Василівна 
	вул.Київський Шлях,39
	0,00490

	104
	Приміщення на 1-му  поверсі 9-ти поверхового житлового будинку
	АТ КБ "Приватбанк" Бориспільське відділення № 2
	вул.Київський Шлях,39
	0,00550

	105
	Приміщення магазину "Карапишівскі ковбаси"
	ФОП Бобокал Наталія Василівна
	вул.Київський Шлях,41
	0,00480

	106
	Офісне приміщення
	ФОП Полякова Інна Олександрівна
	вул.Київський Шлях,41
	0,00470

	107
	Приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ПСП "Деметра"
	вул.Київський Шлях,41
	0,00620

	108
	Стоматологічна клініка
	ФОП Сидоренко Ольга Василівна
	вул.Київський Шлях,41
	0,01610

	109
	Салон краси
	ФОП Момот Тамара Леонідівна
	вул.Київський Шлях,41
	0,00600

	110
	Магазин "Норд"
	ФОП Грона Микола Іванович
	вул.Київський Шлях,43
	0,02080

	111
	Магазин на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "Рось-сервіс"
	вул.Київський Шлях,43
	0,01500

	112
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі  житлового будинку
	ФОП Полякова Інна Олександрівна
	вул.Київський Шлях,47
	0,00940

	113
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	ТОВ "Ведінгтехнолоджі"
	вул.Київський Шлях,47
	0,00890

	114
	Салон краси  "СОСО"
	ФОП Адамовський Юрій Олексійович
	вул.Київський Шлях,49
	0,00620

	115
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Бобрівник Наталія Володимирівна 
	вул.Київський Шлях,49
	0,00360

	116
	Кафе "Славутич"
	ПП "Гаян"
	вул.Київський Шлях,69д
	0,04800

	117
	3-х поверховий торгово-сервісний центр
	ТОВ "Сервісплюс ЛТД"
	вул.Київський Шлях,71а
	0,04580

	118
	Аптека 
	ТОВ "Аптека Бориспіль"
	вул.Київський Шлях,73
	0,01120

	119
	Нежитлове приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	Повне товариство "Найкращий ломбард" Богдан Ю.М. і компанія
	вул.Київський Шлях,73
	0,00680

	120
	Приміщення банку  на 1-му поверсі житлового будинку
	АТ КБ "Приватбанк"
	вул.Київський Шлях,73
	0,00800

	121
	Банк на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	АТ " Креді Агріколь банк"
	вул.Київський Шлях,75
	0,00769

	122
	Магазин "Риба"
	ФОП Калін Володимир Миколайович
	вул.Київський Шлях,75
	0,00500

	123
	Магазин № 20 магазин "Флагман"
	ФОП Дзюбенко Ігор Володимирович
	вул.Київський Шлях,75
	0,00520

	124
	Магазин
	ТОВ "Стиль Д"
	вул.Київський Шлях,75
	0,01380

	125
	Будівля коопунівермагу (праве крило)
	Районе споживче товариство
	вул.Київський Шлях,76
	0,04200

	126
	Будівля  коопунівермагу з підвалом
	Районе споживче товариство
	вул.Київський Шлях,76
	0,30300

	127
	Приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Лещенко Олександра Олександрівна
	вул.Київський Шлях,77
	0,00650

	128
	Магазин "Відіта спорт"
	ФОП Корнієнко Віталій Миколайович
	вул.Київський Шлях,77
	0,00300

	129
	Нежитлове приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФО Ільїн Олександр Валерійович
	вул.Київський Шлях,77
	0,00700

	130
	Приміщення магазину "Оптика"
	ТОВ "Інтероко"
	вул.Київський Шлях,77
	0,00600

	131
	Магазин "Взуття"
	ФОП Устименко Наталія Миколаївна
	вул.Київський Шлях,77
	0,00800

	132
	Примішення КРД АТ
	ПАТ Райффайзен банк "Аваль"
	вул.Київський шлях,79в
	0,02460

	133
	Магазин 
	ФОП  Верба Наталія Федорівна
	вул.Київський Шлях,79в
	0,00490

	134
	Офісні приміщення 4-х поверхової будівлі
	КП БРР "Зубр"
	вул.Київський Шлях,79в
	0,07970

	135
	Приміщення  на 3-му поверсі 4-х поверхової будівлі
	Редакція ГПГ "Трудова слава"
	вул.Київський Шлях,79в
	0,00660

	136
	Приміщення магазину на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Ісакій Світлана Валентинівна
	вул.Київський Шлях,81
	0,00400

	137
	Нежитлове приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Даніелян Сергій Михайлович
	вул.Київський Шлях,81
	0,00460

	138
	Адміністративне приміщення з підвалом
	Районе споживче товариство
	вул.Київський Шлях,83
	0,15800

	139
	Адмінбудівля
	ТОВ "Бориспільсільбуд"
	вул.Київський Шлях,84
	0,15100

	140
	Адміністративно-виробнича будівля
	ТОВ Торговий дім "Каргес"
	вул.Київський Шлях,86
	0,11800

	141
	Будинок центру електрозв'язку
	ПАТ "Укртелеком", Київська міська філія
	вул.Київський Шлях,86а
	0,17200

	142
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Клюєва Олександра Анатоліївна
	вул.Київський Шлях,98
	0,00420

	143
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФО Денисов Олександр Анатолійович
	вул.Київський Шлях,98
	0,00530

	144
	Адмінприміщення (1 частина)
	ТОВ ПЦ "Ризографіка"
	вул.Котляревського,12
	0,01000

	145
	Адмінприміщення (2 частина)
	ТОВ ПЦ "Ризографіка"
	вул.Котляревського,12
	0,03600

	146
	Стоматологічний кабінет
	ФОП Роменська Лариса Сергіївна
	вул.Лютнева,12
	0,00200

	147
	Амбулаторія № 1
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул.Лютнева,12
	0,02320

	148
	Перукарня на 1-му поверсі 
	ФОП Пошабля Олександра Василівна
	вул.Лютнева,18
	0,00522

	149
	Стоматологічний кабінет на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Дударець Тамара Василівна
	вул.Нижній Вал, 1
	0,00400

	150
	Відділення ощадбанку ТВБВ № 10026/0901
	АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/0901 філії ГУ
	вул.Нижній Вал, 2
	0,03100

	151
	Магазин канцелярських товарів на 1-му поверсі житлового будинку
	ПП Полова Валентина Юріївна
	вул.Нижній Вал, 2
	0,00420

	152
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Гапоненко Тетяна Василівна
	вул.Нижній Вал, 2
	0,00440

	153
	Косметичний салон "Мішель" в 5-ти поверховому житловому будинку
	ФОП Титаренко Майя Григорівна
	вул.Нижній Вал, 2
	0,00400

	154
	Косметична студія "Академія" на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Кузьменок Ірина Володимирівна
	вул.Нижній Вал, 3
	0,00200

	155
	Приміщення магазину
	ФОП  Островська Марія Василівна
	вул.Нижній Вал, 5 (п)
	0,00043

	156
	Магазин
	ТОВ "Агропромторгсервіс-ЛТД"
	вул.Нижній Вал, 5 (п)
	0,00040

	157
	Дільниця
	КП "Житлове ремонтно-експлуатаційне управління"
	вул.Нова-ІІ, 2
	0,00120

	158
	Манікюрний салон 
	ФОП Ніжинська Таісія Петрівна
	вул.Новопрорізна, 2
	0,00065

	159
	Приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	Приватний нотаріус Дудка Оксана Сергіївна
	вул.Новопрорізна, 2
	0,00410

	160
	Нежитлова частина
	ОСББ "Супутник"
	вул.Новопрорізна, 2а
	0,01911

	161
	Залізнична станція "Бориспіль"
	АТ "Укрзалізниця" Регіональна філія ПЗЗ, виробничий підрозділ
	вул.Привокзальна, 1
	0,06800

	162
	Офісне приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "Краков ООД" ДТ  "Гамай"
	вул.Привокзальна, 2а
	0,02160

	163
	Перукарня  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП Бондаренко Світлана Василівна
	вул.Привокзальна, 2а
	0,00400

	164
	Нежитлова частина 1-го поверху житлового будинку
	ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	вул.Привокзальня, 2в/4
	0,00300

	165
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Віценко Валерія Олександрівна
	вул.С.Камінського,11
	0,00260

	166
	Стоматологічний кабінет
	ФОП Нобель Олексій Олександрович
	вул.С.Камінського,11
	0,00260

	167
	Бібліотека та музей
	ДП Аеропорт "Бориспіль"
	вул.С.Камінського,15
	0,02200

	168
	Приміщення магазину продовольчих товарів 
	ФОП  Погосян Карен Норікович
	вул.Скіфська,17
	0,00390

	169
	Перукарня 
	ФОП Середа Валентина Миколаївна
	вул.Соборна, 2
	0,00340

	170
	Магазин на 1-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку
	ТОВ "Агропромторгсервіс-ЛТД"
	вул.Соборна, 8
	0,01400

	171
	Ресторан на 1-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку
	ТОВ "Агропромторгсервіс-ЛТД"
	вул.Соборна, 8
	0,02100

	172
	Торговий зал магазину
	ФОП Семенова Юлія Василівна
	вул.Соцмістечко,350
	0,01000

	173
	Нежитлове приміщення  на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ТОВ "ЦРД "Країна мрій"
	вул.Соцмістечко,350
	0,03020

	174
	Стоматологічний кабінет
	ФО Куца Людмила Андріївна
	вул.Франка, 2
	0,00260

	175
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Кузьміченко Анатолій Петрович
	вул.Франка, 2
	0,00530

	176
	Частина підвального приміщення в житловому будинку
	ФОП Стрельник Ольга Олександрівна
	вул.Франка, 7 (п)
	0,00047

	177
	Частина підвального приміщення
	ПП "Жива вода"
	вул.Франка, 7 (п)
	0,00350

	178
	Стоматологічний кабінет
	ПП "Авеста-7"
	вул.Франка, 9а
	0,00630

	179
	Аптека на 1-му поверсі житлового будинку
	Аптека № 24
	вул.Шевченка, 4
	0,04450

	180
	Аптека (підвальне приміщення житлового будинку
	Аптека № 24
	вул.Шевченка, 4 (п)
	0,00710

	181
	Дільниця № 1 (підвальне приміщення)
	Управляюче муніципальне комунальне підприємство - 1
	вул.Шевченка, 4 (п)
	0,00320

	182
	Стоматологічний кабінет на 1-му поверсі житлового будинку
	ФОП Кузьменко Василь Дмитрович
	вул.Шевченка, 4
	0,00430

	183
	ЛОР-кабінет на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку
	ФОП  Скибун Анатолій Петрович
	вул.Шевченка, 4
	0,00150

	184
	Приміщення для надання медичних послуг
	ПНВ МП "Терра- Медіка"
	вул.Шевченка, 4
	0,00410

	185
	Нежитлове приміщення № 1
	ФО Мамайсур Любов Іванівна
	вул.Шевченка, 6
	0,00560

	186
	Частина 1-го поверху в 10-ти поверховому житовому будинку
	КП "Бориспільське БТІ"
	вул.Шевченка, 6а
	0,00760

	187
	Магазин "Кобзар"
	ФОП Кобзар Ганна Василівна
	вул.Шевченка, 6б
	0,01900

	 
	ВСЬОГО:
	 
	 
	3,97670


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.4.)

____________  №  ______
Розрахунок  середньозваженого показника температури зовнішнього повітря 
та днів роботи за опалювальні місяці 2016-2020 років

	Місяць
	Фактичні середньомісячні температури та дні роботи по роках
	Середні значення 
За 5 років

	
	2016 р.
	2017 р.
	2018 р.
	2019 р.
	2020 р.
	(2016-2020 рр.)

	
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні

	січень
	-6,1
	31
	-5,3
	31
	-3,0
	31
	-5,0
	31
	0,8
	31
	-3,7
	31

	лютий
	1,8
	29
	-3,2
	28
	-4,0
	28
	0,2
	28
	2,4
	29
	-0,5
	28

	березень
	4,0
	31
	5,9
	31
	-2,3
	31
	4,6
	31
	6,3
	31
	3,7
	31

	квітень
	9,9
	6
	 
	 
	9,7
	10
	 8,3
	12 
	7,5
	8
	8,8
	7

	жовтень
	3,9
	20
	8,1
	20
	8,7
	9
	4,5
	4
	9,8
	13
	7,0
	13

	листопад
	1,1
	30
	3,2
	30
	-0,2
	30
	4,5
	30
	3,8
	30
	2,5
	30

	грудень
	-1,7
	31
	1,5
	31
	-2,3
	31
	2,5
	31
	-0,6
	31
	-0,1
	31

	ВСЬОГО:
	0,6
	178
	1,4
	171
	-1,0
	170
	1,9
	167
	3,3
	173
	1,2
	171


______________________________________
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6

