
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.1)

19.07.2023 № 492
Розрахункові теплові навантаження житлових будинків (населення), які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№ з/п
	Адреса
	Кіль-кість повер-хів
	Рік забудови
	Опалювальна площа квартир централізованого опалення, м²
	Об'єм будівлі по БТІ, м³
	Об'єм квартир, відключених від центра-

лізованого теплопостача-ння, м³


	Об'єм інших споживачів (крім населення) в житловому будинку, м³
	Об'єм будівлі, прийнятий для розрахунку навантаже-ння для населення, м³
	Питома опалювальна характеристи-ка будівель (за КТМ),

ккал/(м³*год*гр. С)
	Навантаження квартир, відключених від централізованого теплопостачання, Гкал/год
	Теплове наванта-ження на опалення населення, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	вул. Авіаторів,2
	4
	1966
	1996,40
	7235,00
	
	
	7235,00
	0,42
	
	0,13784

	2
	вул. Авіаторів, 6
	4
	1964
	2013,10
	7475,00
	
	
	7475,00
	0,42
	
	0,14241

	3
	вул. Авіаторів, 13
	5
	1971
	3091,50
	11507,00
	
	
	11507,00
	0,36
	
	0,18790

	4
	вул. Авіаторів, 15
	5
	1973
	3111,00
	12632,00
	
	
	12632,00
	0,36
	
	0,20628

	5
	вул. Бабкіна, 4
	9
	1991
	4458,30
	19402,00
	
	78,88
	19323,12
	0,33
	
	0,28924

	6
	вул. Бабкіна, 12
	9
	2007
	24243,71
	92581,00
	266,16
	
	92314,84
	0,33
	0,00398
	1,38184

	7
	вул. Бабкіна,13
	4
	2008
	4021,28
	18725,00
	
	
	18725,00
	0,33
	
	0,28029

	8
	вул. Бежівка, 1
	9
	1982
	4343,07
	28782,00
	
	9628,30
	19153,70
	0,33
	
	0,28671

	9
	вул. Бежівка, 3
	5
	1982
	4120,20
	18004,00
	310,82
	246,03
	17447,15
	0,33
	0,00465
	0,26116

	10
	вул. Бежівка, 4
	9
	1988
	5711,90
	24254,00
	264,39
	245,26
	23744,35
	0,33
	0,00396
	0,35542

	11
	вул. Бежівка, 5
	9
	1984
	4016,10
	17116,00
	
	
	17116,00
	0,33
	
	0,25621

	12
	вул. Бежівка, 7
	5
	1985
	4269,90
	18116,00
	
	198,48
	17917,52
	0,33
	
	0,26820

	13
	вул. Бежівка, 9
	5
	1992
	4846,60
	19901,00
	
	
	19901,00
	0,33
	
	0,29789

	14
	вул. Момота, 40
	10
	2006
	10940,80
	навантаження по проекту
	0,67460

	15
	вул. Момота, 42
	10
	2007
	10841,90
	навантаження по проекту
	0,69690

	16
	вул. Момота, 44
	10
	2004
	8065,25
	навантаження по проекту
	0,00531
	0,52569

	17
	вул. Момота, 46
	9
	1996
	7350,10
	37560,00
	329,25
	
	37230,75
	0,33
	0,00493
	0,55730

	18
	вул. Момота, 48
	5
	2004
	5343,30
	23002,00
	222,12
	
	22779,88
	0,33
	0,00332
	0,34099

	19
	вул. Момота, 50
	5
	1997
	4726,40
	21212,00
	
	
	21212,00
	0,33
	
	0,31752

	20
	вул. Момота, 52
	5
	1994
	3913,70
	16627,00
	
	
	16627,00
	0,33
	
	0,24889

	21
	вул. Старокиївська, 73-а
	5
	1984
	1870,80
	8453,00
	
	
	8453,00
	0,36
	
	0,13803

	22
	вул. Старокиївська, 73-б
	5
	1990
	2863,60
	навантаження по проекту
	0,00228
	0,19372

	23
	вул. Старокиївська, 99
	10
	2009
	18519,60
	86285,00
	3215,21
	
	83069,79
	0,33
	0,04813
	1,24346

	24
	вул.Великопромінська,40
	5
	1988
	2844,30
	12457,00
	
	
	12457,00
	0,34
	
	0,19212

	25
	вул. Г. Тороповського, 18
	1
	1956
	60,10
	245,81
	
	
	245,81
	0,66
	
	0,00736

	26
	вул. Л. Каденюка, 1
	5
	1978
	5596,00
	25768,00
	535,68
	2453,71
	22778,61
	0,33
	0,00802
	0,34097

	27
	вул. Л. Каденюка, 2
	2
	1965
	182,00
	779,00
	
	
	779,00
	0,68
	
	0,02403

	28
	вул. Л. Каденюка, 4
	2
	1965
	173,70
	719,00
	
	
	719,00
	0,68
	
	0,02218

	29
	вул. Глибоцька, 1
	5
	1982
	5698,40
	26566,00
	
	273,61
	26292,39
	0,33
	
	0,39357

	30
	вул. Глибоцька, 3
	5
	1981
	4316,20
	17304,00
	
	
	17304,00
	0,33
	
	0,25902

	31
	вул. Глибоцька, 5
	5
	1986
	2699,50
	10932,00
	237,70
	
	10694,30
	0,34
	0,00367
	0,16493

	32
	вул. Глибоцька, 81
	5
	1985
	2266,80
	11352,00
	
	1788,07
	9563,93
	0,34
	
	0,14750

	33
	вул. Глибоцька, 83
	5
	1991
	4385,70
	19949,00
	
	
	19949,00
	0,33
	
	0,29861

	34
	вул. Глибоцька, 83-а
	5
	1980
	3222,20
	12426,00
	
	
	12426,00
	0,36
	
	0,20291

	35
	вул. Глібова, 1
	5
	1978
	3110,90
	14873,00
	
	2310,64
	12562,36
	0,36
	
	0,20514

	36
	вул. Глібова, 2
	4
	1965
	1986,90
	7414,70
	
	
	7414,70
	0,42
	
	0,14126

	37
	вул. Глібова, 4
	4
	1965
	1991,10
	7479,00
	
	
	7479,00
	0,42
	
	0,14248

	38
	вул. Глібова, 10
	2
	1962
	250,50
	877,00
	
	
	877,00
	0,67
	
	0,02665

	39
	вул. Гоголя, 4
	3
	1966
	767,90
	3221,00
	
	
	3221,00
	0,50
	
	0,07305

	40
	вул. Головатого, 1
	5
	1988
	3616,50
	15635,00
	
	258,51
	15376,49
	0,33
	
	0,23017

	41
	вул. Головатого, 3
	9
	1990
	7906,20
	37257,00
	538,56
	3058,52
	33659,92
	0,33
	0,00806
	0,50385

	42
	вул. Головатого, 4
	9
	1999
	14577,50
	62950,00
	433,37
	214,55
	62302,08
	0,33
	0,00649
	0,93259

	43
	вул. Головатого, 6
	9
	1993
	6151,50
	навантаження по проекту
	0,00854
	0,38446

	44
	вул. Головатого, 7
	5
	1983
	4260,40
	18633,00
	265,57
	
	18367,43
	0,33
	0,00398
	0,27494

	45
	вул. Головатого, 8
	10
	2005
	11097,20
	46924,00
	
	853,96
	46070,04
	0,33
	
	0,68961

	46
	вул. Головатого, 9
	9
	1985
	4066,10
	18799,00
	
	
	18799,00
	0,33
	
	0,28140

	47
	вул. Головатого, 11
	5
	1986
	1706,40
	6897,00
	
	
	6897,00
	0,36
	
	0,11263

	48
	вул. Головатого, 13
	9
	1986
	2083,40
	9283,00
	
	
	9283,00
	,036
	
	0,15159

	49
	вул. Головатого, 15
	9
	1988
	7086,20
	36317,00
	
	7493,30
	28823,70
	0,33
	
	0,43146

	50
	вул. Головатого, 20
	10
	2012
	12984,20
	навантаження по проекту
	0,76000

	51
	вул. Головатого, 36-а
	9
	1985
	5723,50
	28984,00
	
	
	28984,00
	0,33
	
	0,43386

	52
	вул. Головатого, 87
	5
	1983
	2859,90
	11277,00
	
	
	11277,00
	0,34
	
	0,17392

	53
	вул. Головатого, 87-а
	5
	1985
	910,90
	4410,00
	
	
	4410,00
	0,43
	
	0,08602

	54
	вул. Головатого, 89
	9
	2007
	9771,40
	навантаження відповідно договору з ОСББ «Затишна оселя»
	0,63700

	55
	вул. Дачна, 12
	2
	1966
	349,30
	1501,00
	
	
	1501,00
	0,57
	
	0,03881

	56
	вул. Дачна, 17
	1
	1961
	36,10
	106,00
	
	
	106,00
	0,92
	
	0,00442

	57
	вул. Дачна, 17-а
	1
	2015
	110,12
	450,39
	
	
	450,39
	0,67
	
	0,01369

	58
	вул. Дачна, 19
	2
	1965
	367,66
	1608,00
	
	
	1608,00
	0,57
	
	0,04158

	59
	вул. Дачна, 21
	2
	1967
	364,30
	1654,00
	
	
	1654,00
	0,57
	
	0,04276

	60
	вул. Дачна, 22
	2
	1966
	639,00
	2778,00
	
	
	2778,00
	0,52
	
	0,06553

	61
	вул. Дачна, 24
	2
	1966
	328,50
	1619,00
	
	
	1619,00
	0,57
	
	0,04186

	62
	вул. Дачна, 26
	2
	1966
	281,30
	1215,00
	
	
	1215,00
	0,60
	
	0,03307

	63
	вул. Дачна, 28
	2
	1966
	336,51
	1376,33
	
	
	1376,33
	0,59
	
	0,03683

	64
	вул. Дружби, 37
	3
	1970
	1128,50
	4565,00
	
	
	4565,00
	0,46
	
	0,09525

	65
	вул. Дружби, 39
	2
	1969
	879,30
	3482,00
	
	
	3482,00
	0,50
	
	0,07897

	66
	вул. Дружби, 58
	2
	1972
	887,50
	навантаження відповідно договору з ПАТ «Агробудмеханізація»
	0,07400

	67
	вул. Дружби, 60
	2
	1974
	865,00
	3072,00
	
	
	3072,00
	0,45
	
	0,06271

	68
	вул. Екскаваторна, 2
	2
	1961
	315,40
	1387,00
	
	
	1387,00
	0,59
	
	0,03712

	69
	вул. Екскаваторна, 10
	2
	1965
	303,30
	1208,00
	
	
	1208,00
	0,60
	
	0,03288

	70
	вул. Екскаваторна, 12
	2
	1959
	623,40
	2151,00
	
	
	2151,00
	0,53
	
	0,05171

	71
	вул. Екскаваторна, 14
	2
	1965
	614,20
	2673,00
	
	
	2673,00
	0,52
	
	0,06305

	72
	вул. Екскаваторна, 16
	2
	1965
	307,30
	1422,00
	
	
	1422,00
	0,58
	
	0,03741

	73
	вул. Екскаваторна, 18
	2
	1960
	278,10
	1214,00
	131,21
	
	1082,79
	0,60
	0,00357
	0,02947

	74
	вул. Екскаваторна, 20
	2
	1965
	303,70
	1200,00
	
	
	1200,00
	0,60
	
	0,03266

	75
	вул. Екскаваторна, 22
	2
	1965
	615,60
	2842,00
	
	
	2842,00
	0,52
	
	0,06703

	76
	вул. Європейська, 1
	5
	1967
	2306,90
	9187,00
	
	838,18
	8348,82
	0,40
	
	0,15148

	77
	вул. Європейська, 2
	5
	1974
	2719,60
	10668,00
	
	377,99
	10290,01
	0,36
	
	0,16803

	78
	вул. Європейська, 3
	5
	1969
	1700,10
	7589,00
	149,05
	
	7439,95
	0,42
	0,00284
	0,14174

	79
	вул. Європейська, 4
	5
	1974
	4429,30
	16574,00
	
	159,35
	16414,65
	0,34
	
	0,25315

	80
	вул. Європейська, 5
	5
	1979
	1807,40
	8682,00
	
	175,09
	8506,91
	0,38
	
	0,14663

	81
	вул. Європейська, 6
	5
	1977
	3007,30
	14495,00
	
	2626,45
	11868,55
	0,36
	
	0,19381

	82
	вул. Європейська, 7
	5
	1984
	3843,90
	18518,00
	
	287,88
	18230,12
	0,33
	
	0,27288

	83
	вул. Європейська, 9
	5
	1989
	4311,70
	18040,00
	
	263,86
	17776,14
	0,33
	
	0,26609

	84
	вул. Європейська, 11
	5
	1992
	4295,20
	18497,00
	
	
	18497,00
	0,33
	
	0,27688

	85
	вул. Завокзальна, 4
	2
	1966
	375,80
	1560,00
	
	
	1560,00
	0,57
	
	0,04033

	86
	вул. Завокзальна, 7-а
	5
	1973
	3146,00
	11525,00
	
	
	11525,00
	0,36
	
	0,18820

	87
	вул. Завокзальна, 17
	5
	1974
	1408,20
	6512,00
	
	1337,82
	5174,18
	0,38
	
	0,11225

	88
	вул. Завокзальна, 25
	5
	1984
	2845,50
	11354,00
	
	
	11354,00
	0,34
	
	0,17511

	89
	вул. Київський Шлях,1
	3
	1989
	1258,90
	5996,00
	
	
	5996,00
	0,36
	
	0,09791

	90
	вул.Київський Шлях,1/28
	1
	1957
	232,10
	949,29
	
	
	949,29
	0,52
	
	0,02239

	91
	вул.Київський Шлях,1/32
	1
	1957
	182,20
	745,20
	
	
	745,20
	0,54
	
	0,01825

	92
	вул.Київський Шлях,1/36
	1
	1963
	200,20
	818,82
	
	
	818,82
	0,67
	
	0,02488

	93
	вул.Київський Шлях,1/40
	1
	1957
	144,50
	749,29
	158,28
	
	591,01
	0,54
	0,00388
	0,01448

	94
	вул.Київський Шлях,1/47
	1
	1973
	231,70
	947,65
	
	
	947,65
	0,55
	
	0,02364

	95
	вул.Київський Шлях,1/48
	1
	1957
	186,20
	761,56
	
	
	761,56
	0,54
	
	0,01865

	96
	вул. Київський Шлях,1-а
	3
	1991
	1194,60
	5515,00
	233,86
	
	5281,14
	0,36
	0,00382
	0,08624

	97
	вул. Київський Шлях,1-б
	3
	1995
	713,20
	3827,00
	1031,61
	
	2795,39
	0,43
	0,02012
	0,05452

	98
	вул. Київський Шлях,1-в
	2
	1972
	391,20
	1680,00
	
	
	1680,00
	0,52
	
	0,03963

	99
	вул. Київський Шлях,1-г
	1
	1957
	46,30
	171,00
	
	
	171,00
	0,74
	
	0,00574

	100
	вул. Київський Шлях,1д/1
	9
	2008
	2986,30
	навантаження по проекту
	0,01068
	0,15182

	101
	вул.Київський Шлях,1д/2,3
	9
	2010
	7027,50
	навантаження по проекту
	
	0,35750

	102
	вул. Київський Шлях, 1-ж
	1
	1956
	87,00
	453,00
	140,21
	
	312,79
	0,60
	0,00382
	0,00851


	103
	вул. Київський Шлях, 2/2
	9
	1994
	11516,60
	50176,00
	
	410,09
	49765,91
	0,33
	
	0,74494

	104
	вул. Київський Шлях, 2/3
	9
	1999
	5820,10
	26831,00
	
	1310,64
	25520,36
	0,33
	
	0,38201

	105
	вул. Київський Шлях, 2/4
	9
	1995
	5913,20
	27693,00
	
	
	27693,00
	0,33
	
	0,41453

	106
	вул. Київський Шлях, 2-а
	5
	1987
	6530,10
	31419,00
	
	2466,06
	28952,94
	0,33
	
	0,43339

	107
	вул. Київський Шлях, 3
	2
	1972
	351,20
	1436,41
	
	
	1436,41
	0,52
	
	0,03388

	108
	вул. Київський Шлях, 5
	4
	1972
	617,40
	3032,00
	
	
	3032,00
	0,45
	
	0,06189

	109
	вул. Київський Шлях, 11
	4
	1964
	1475,60
	7953,00
	
	2473,76
	5479,24
	0,42
	
	0,10439

	110
	вул. Київський Шлях, 13
	4
	1961
	1927,80
	7677,00
	
	308,09
	7368,91
	0,42
	
	0,14039

	111
	вул. Київський Шлях, 16
	2
	1954
	276,00
	1325,16
	196,32
	
	1128,84
	0,48
	0,00427
	0,02458

	112
	вул. Київський Шлях, 17
	4
	1964
	1903,00
	7655,00
	
	598,15
	7056,85
	0,42
	
	0,13444

	113
	вул. Київський Шлях, 18
	2
	1966
	742,60
	3037,23
	
	
	3037,23
	0,50
	
	0,06888

	114
	вул. Київський Шлях, 18-а
	5
	1980
	2755,10
	10872,00
	
	
	10872,00
	0,36
	
	0,17754

	115
	вул. Київський Шлях, 18-б
	2
	1982
	351,30
	1436,82
	
	
	1436,82
	0,50
	
	0,03259

	116
	вул. Київський Шлях, 20
	5
	1972
	2529,10
	12530,00
	431,74
	2071,48
	10026,78
	0,36
	0,00705
	0,16373

	117
	вул. Київський Шлях, 24
	5
	1988
	3937,30
	19457,00
	
	4088,05
	15368,95
	0,33
	
	0,23005

	118
	вул. Київський Шлях, 27
	5
	1971
	2636,90
	12807,00
	216,66
	2840,99
	9749,35
	0,36
	0,00354
	0,15920

	119
	вул. Київський Шлях, 29
	5
	1972
	1979,69
	7565,00
	
	
	7565,00
	0,38
	
	0,13040

	120
	вул. Київський Шлях, 31
	5
	1972
	1400,10
	7207,00
	
	1479,28
	5727,72
	0,38
	
	0,09873

	121
	вул. Київський Шлях, 33
	9
	1983
	3615,50
	22505,00
	
	4402,82
	18102,18
	0,33
	
	0,27097

	122
	вул. Київський Шлях, 35
	5
	1982
	1680,30
	8860,00
	228,50
	2011,61
	6619,89
	0,36
	0,00373
	0,10810

	123
	вул. Київський Шлях, 37
	5
	1977
	3625,70
	14725,00
	263,50
	265,96
	14195,54
	0,36
	0,00430
	0,23181

	124
	вул. Київський Шлях, 39
	9
	1978
	7667,20
	33799,00
	
	1893,40
	31905,60
	0,33
	
	0,47759

	125
	вул. Київський Шлях, 39-а
	5
	1982
	3178,00
	12230,00
	
	
	12230,00
	0,34
	
	0,18862

	126
	вул. Київський Шлях, 41
	5
	1974
	3267,90
	14582,00
	
	1566,81
	13015,19
	0,36
	
	0,21253

	127
	вул. Київський Шлях, 43
	5
	1981
	2280,90
	15167,00
	
	4040,18
	11126,82
	0,33
	
	0,16656

	128
	вул. Київський Шлях, 45
	9
	1975
	2284,70
	12412,00
	
	1833,93
	10578,07
	0,36
	
	0,17274

	129
	вул. Київський Шлях, 47
	9
	2008
	10380,20
	навантаження по проекту
	
	0,63310

	130
	вул. Київський Шлях, 49
	9
	2008
	3893,90
	навантаження по проекту
	
	0,23749

	131
	вул. Київський Шлях, 73
	5
	1966
	2555,30
	12440,00
	
	2499,44
	9940,56
	0,38
	
	0,17134

	132
	вул. Київський Шлях, 75
	5
	1968
	2591,90
	12663,00
	
	2904,36
	9758,64
	0,38
	
	0,16821

	133
	вул. Київський Шлях, 77
	5
	1972
	1524,60
	7518,00
	330,26
	1305,63
	5882,11
	0,38
	0,00569
	0,10139

	134
	вул. Київський Шлях, 81
	5
	1977
	2654,80
	11082,00
	
	425,10
	10656,90
	0,36
	
	0,17402

	135
	вул. Київський Шлях, 87
	9
	1984
	7717,10
	34601,00
	
	
	34601,00
	0,33
	
	0,51794

	136
	вул. Київський Шлях, 89
	5
	1986
	4328,10
	18147,00
	
	
	18147,00
	0,33
	
	0,27164

	137
	вул. Київський Шлях, 90
	5
	1980
	2591,30
	10710,00
	238,03
	
	10471,97
	0,36
	0,00389
	0,17100

	138
	вул. Київський Шлях, 98
	5
	1986
	2448,70
	10769,00
	83,26
	491,66
	10194,08
	0,34
	0,00128
	0,15722

	139
	вул. Р.Шухевича, 4
	5
	1993
	6522,00
	28710,00
	224,93
	
	28485,07
	0,33
	0,00337
	0,42639

	140
	вул. Р.Шухевича, 5
	2
	1966
	345,00
	1566,00
	
	
	1566,00
	0,57
	
	0,04049

	141
	вул. Р.Шухевича, 7
	1
	1960
	28,00
	685,48
	570,96
	
	114,52
	0,69
	0,01787
	0,00358

	142
	вул. В.Гудзя, 4
	5
	1981
	2158,00
	9994,00
	
	
	9994,00
	0,36
	
	0,16320

	143
	вул. В.Гудзя, 6
	5
	1976
	3741,30
	15749,00
	
	
	15749,00
	0,34
	
	0,24289

	144
	вул. В.Гудзя, 8
	5
	1976
	3072,40
	13117,00
	
	
	13117,00
	0,36
	
	0,21420

	145
	вул. В.Гудзя, 10
	5
	1978
	3821,10
	18027,00
	
	
	18027,00
	0,34
	
	0,27802

	146
	вул. В.Гудзя, 12
	5
	1980
	4563,40
	22706,00
	
	2048,79
	20657,21
	0,34
	
	0,31858

	147
	вул. В.Гудзя, 16
	5
	1977
	4587,90
	18911,00
	
	
	18911,00
	0,34
	
	0,29165

	148
	вул. В.Гудзя, 18
	5
	1979
	3746,10
	16093,00
	
	272,81
	15820,19
	0,34
	
	0,24399

	149
	вул. М.Калмикова, 2
	2
	1964
	372,70
	1524,34
	
	
	1524,34
	0,57
	
	0,03941

	150
	вул. М.Калмикова, 4
	2
	1965
	370,40
	1762,00
	
	
	1762,00
	0,55
	
	0,04396

	151
	вул. М.Калмикова, 8
	2
	1965
	301,00
	1498,00
	
	
	1498,00
	0,58
	
	0,03941

	152
	вул. М.Калмикова, 10
	2
	1966
	313,30
	1535,00
	
	
	1535,00
	0,57
	
	0,03969

	153
	вул. В.Баталіна, 2
	5
	1999
	3617,50
	15950,00
	
	
	15950,00
	0,33
	
	0,23875

	154
	вул. В.Баталіна, 2-а
	9
	2007
	8650,20
	42330,00
	
	
	42330,00
	0,33
	
	0,63363

	155
	вул. Нижній Вал, 1
	5
	1975
	3109,20
	11936,00
	
	189,65
	11746,35
	0,36
	
	0,19181

	156
	вул. Нижній Вал, 2
	5
	1982
	5358,00
	25275,00
	
	2033,12
	23241,88
	0,33
	
	0,34790

	157
	вул. Нижній Вал, 3
	5
	1979
	3644,70
	14640,00
	
	93,39
	14546,61
	0,36
	
	0,23754

	158
	вул. Нижній Вал, 5
	5
	1976
	3284,90
	13910,00
	
	
	13910,00
	0,36
	
	0,22714

	159
	вул. Нова-ІІ, 2
	9
	1988
	10240,40
	41620,00
	
	
	41620,00
	0,33
	
	0,62300

	160
	вул. Нова-ІІ, 4
	9
	1990
	10211,90
	45640,00
	468,88
	
	45171,12
	0,33
	0,00702
	0,67616

	161
	вул. Нова-ІІ, 6
	9
	1991
	5836,20
	27609,00
	
	347,07
	27261,93
	0,33
	
	0,40808

	162
	вул. Нова-ІІ, 8
	9
	1995
	6057,00
	28011,00
	
	
	28011,00
	0,33
	
	0,41929

	163
	вул. Нова-ІІ, 10
	9
	1997
	8163,00
	37586,00
	
	
	37586,00
	0,33
	
	0,56262

	164
	вул. Новопрорізна, 2
	5
	2001
	2754,00
	11631,00
	
	242,33
	11388,67
	0,34
	
	0,17564

	165
	вул. Новопрорізна, 2-а
	9
	2006
	7055,80
	навантаження відповідно договору з ОСББ «Супутник»
	
	0,41234

	166
	вул. Петропавлівська, 10
	4
	1988
	1729,30
	10238,00
	
	
	10238,00
	0,34
	
	0,15789

	167
	вул. Петропавлівська, 23
	2
	1996
	873,86
	3574,09
	
	
	3574,09
	0,43
	
	0,06971

	168
	вул. Петропавлівська, 29
	5
	1978
	3762,60
	15291,00
	202,51
	
	15088,49
	0,34
	0,00312
	0,23270

	169
	вул. Петропавлівська, 31
	5
	1994
	2205,80
	10332,00
	
	
	10332,00
	0,34
	
	0,15934

	170
	вул. Петропавлівська, 31-а
	5
	1994
	4103,70
	17196,00
	1007,51
	
	16188,49
	0,33
	0,01508
	0,24232

	171
	вул. О.Олеся, 1
	5
	1969
	2365,30
	9389,00
	325,33
	
	9063,67
	0,40
	0,00590
	0,16445

	172
	вул. О.Олеся, 4
	5
	1983
	3728,50
	15397,00
	
	
	15397,00
	0,33
	
	0,23047

	173
	вул. О.Олеся, 10
	2
	1971
	786,93
	3009,00
	
	
	3009,00
	0,45
	
	0,06142

	174
	вул. О.Олеся, 10-а
	2
	1971
	745,27
	3007,00
	
	
	3007,00
	0,45
	
	0,06138

	175
	вул. Привокзальна, 2-а
	5
	1974
	2744,80
	12742,00
	
	2094,70
	10647,70
	0,36
	
	0,17387

	176
	вул. Привокзальна, 2-б
	5
	1975
	3387,50
	12662,00
	
	
	12662,00
	0,36
	
	0,20677

	177
	вул. Привокзальна, 3-а
	9
	1982
	4266,80
	20906,00
	
	
	20906,00
	0,33
	
	0,31294

	178
	вул. Привокзальна, 3-б
	5
	1982
	4369,50
	17817,00
	
	
	17817,00
	0,33
	
	0,26670

	179
	вул. Привокзальна, 5
	5
	1995
	4196,40
	19569,00
	
	
	19569,00
	0,33
	
	0,29292

	180
	вул. Привокзальна, 2-в/1
	16
	2018
	6348,20
	навантаження по проекту
	
	0,30700

	181
	вул. Привокзальна, 2-в/2
	16
	2019
	6546,80
	навантаження по проекту
	
	0,31300

	182
	вул. Привокзальна, 2-в/3
	16
	2019
	6546,20
	навантаження по проекту
	
	0,31300

	183
	вул. Привокзальна, 2-в/4
	16
	2019
	6363,00
	навантаження по проекту
	
	0,30700

	184
	вул. Білодідівка, 19/1
	9
	2006
	9682,10
	навантаження по проекту
	0,01142
	0,44750

	185
	вул. Білодідівка, 19/2
	9
	2006
	10071,96
	навантаження по проекту
	
	0,46552

	186
	вул. С. Камінського, 11
	5
	1996
	3485,90
	13657,00
	
	982,43
	12674,57
	0,34
	
	0,19547

	187
	вул. С. Камінського, 13
	5
	1980
	2119,40
	9289,00
	
	
	9289,00
	0,38
	
	0,16011

	188
	вул. С. Камінського, 15
	9
	1995
	8100,80
	38674,00
	
	1472,75
	37201,25
	0,33
	
	0,55686

	189
	вул. С. Камінського, 42-б
	2
	1968
	870,30
	3355,00
	
	
	3355,00
	0,50
	
	0,07609

	190
	вул. С. Оврашка, 2
	1
	1966
	109,20
	446,63
	
	
	446,63
	0,74
	
	0,01499

	191
	вул. С. Оврашка, 3
	1
	1963
	113,20
	362,00
	
	
	362,00
	0,78
	
	0,01281

	192
	вул. С. Оврашка, 4
	2
	1969
	885,68
	3216,00
	
	
	3216,00
	0,50
	
	0,07294

	193
	вул. С. Оврашка, 6
	5
	2000
	7032,10
	30799,00
	
	
	30799,00
	0,33
	
	0,46102

	194
	вул. Скіфська, 24-а
	2
	1986
	876,80
	4290,00
	
	
	4290,00
	0,43
	
	0,08368

	195
	вул. Скіфська, 25
	2
	1974
	744,00
	3914,00
	
	
	3914,00
	0,45
	
	0,07989

	196
	вул. Скіфська, 27
	2
	1978
	807,70
	3640,00
	
	
	3640,00
	0,45
	
	0,07430

	197
	вул. Скіфська, 29
	2
	1984
	820,00
	3796,00
	133,98
	
	3662,02
	0,43
	0,00261
	0,07143

	198
	вул. Соборна, 1
	5
	1973
	3165,80
	11824,00
	112,83
	
	111711,17
	0,36
	0,00184
	0,19124

	199
	вул. Соборна, 2
	5
	1966
	1840,90
	6906,00
	
	147,94
	6758,06
	0,43
	
	0,13181

	200
	вул. Соборна, 4
	5
	1966
	3193,20
	11720,00
	
	
	11720,00
	0,38
	
	0,20202

	201
	вул. Соборна, 5
	5
	1973
	1771,80
	6714,00
	
	
	6714,00
	0,38
	
	0,11573

	202
	вул. Соборна, 6
	5
	1972
	1718,60
	6688,00
	163,99
	
	6524,01
	0,38
	0,00283
	0,11245

	203
	вул. Соборна, 8
	4
	1967
	1518,40
	6458,00
	
	1718,82
	4739,18
	0,43
	
	0,09244

	204
	вул. Соборна, 10
	5
	1972
	1780,60
	6718,00
	
	
	6718,00
	0,38
	
	0,11580

	205
	вул. Соборна, 12
	2
	2001
	378,40
	1547,66
	
	
	1547,66
	0,50
	
	0,03510

	206
	вул. Соборна, 14
	2
	1967
	636,00
	2471,00
	
	
	2471,00
	0,53
	
	0,05940

	207
	вул. Соборна, 18
	2
	1966
	627,70
	2472,00
	
	
	2472,00
	0,53
	
	0,05943

	208
	вул. Соборна, 20
	2
	1963
	389,70
	1957,00
	
	
	1957,00
	0,55
	
	0,04882

	209
	вул. Соцмістечко, 12
	4
	1968
	2590,20
	9972,00
	
	
	9972,00
	0,40
	
	0,18093

	210
	вул. Соцмістечко, 156
	2
	1950
	848,20
	3622,00
	
	
	3622,00
	0,42
	
	0,06900

	211
	вул. Соцмістечко, 158
	2
	1950
	841,70
	3793,00
	
	
	3793,00
	0,42
	
	0,07226

	212
	вул. Соцмістечко, 159
	2
	1950
	848,80
	3942,00
	
	
	3942,00
	0,42
	
	0,07510

	213
	вул. Соцмістечко, 160
	2
	1968
	856,20
	3925,00
	
	
	3925,00
	0,48
	
	0,08546

	214
	вул. Соцмістечко, 190
	2
	1951
	853,10
	3833,00
	118,43
	
	3714,57
	0,42
	0,00226
	0,07077

	215
	вул. Соцмістечко, 191
	2
	1951
	768,50
	4178,00
	245,13
	
	3932,87
	0,40
	0,00445
	0,07136

	216
	вул. Соцмістечко, 192
	2
	1951
	845,80
	3833,00
	
	
	3833,00
	0,42
	
	0,07302

	217
	вул. Соцмістечко, 240
	2
	1951
	842,70
	3814,00
	
	
	3814,00
	0,42
	
	0,07266

	218
	вул. Соцмістечко, 248
	2
	1968
	837,40
	3725,00
	
	
	3725,00
	0,48
	
	0,08110

	219
	вул. Соцмістечко, 249
	2
	1950
	838,60
	4229,00
	
	
	4229,00
	0,40
	
	0,07673

	220
	вул. Соцмістечко, 291
	3
	1957
	1498,90
	6312,00
	301,55
	
	6010,45
	0,37
	0,00506
	0,10087

	221
	вул. Соцмістечко, 292
	1
	1968
	442,31
	1809,05
	
	
	1809,05
	0,55
	
	0,04513

	222
	вул. Соцмістечко, 324
	3
	1958
	1696,50
	7638,50
	
	
	7638,00
	0,36
	
	0,12473

	223
	вул. Соцмістечко, 325
	2
	1958
	274,80
	1544,00
	
	
	1544,00
	0,47
	
	0,03292


	224
	вул. Соцмістечко, 326
	4
	1959
	1419,50
	5929,00
	222,70
	
	5706,30
	0,45
	0,00455
	0,11648

	225
	вул. Соцмістечко, 327
	4
	1968
	2569,50
	10031,00
	
	
	10031,00
	0,39
	
	0,17745

	226
	вул. Соцмістечко, 347
	5
	1964
	3197,80
	11812,00
	
	
	11812,00
	0,38
	
	0,20360

	227
	вул. Соцмістечко, 348
	5
	1970
	3215,00
	11744,00
	
	
	11744,00
	0,38
	
	0,20243

	228
	вул. Соцмістечко, 349
	5
	1973
	4527,80
	16849,00
	
	
	16849,00
	0,34
	
	0,25985

	229
	вул. Соцмістечко, 350
	5
	1975
	3895,90
	18179,00
	
	2776,88
	15402,12
	0,34
	
	0,23754

	230
	вул. Соцмістечко, 351
	5
	1976
	3410,60
	13988,00
	198,92
	
	13789,08
	0,36
	0,00325
	0,22517

	231
	вул. Соцмістечко, 367
	3
	1956
	1344,40
	6101,00
	
	
	6101,00
	0,37
	
	0,10239

	232
	вул. В. Малика, 1
	3
	1965
	948,60
	3519,00
	
	
	3519,00
	0,48
	
	0,07662

	233
	вул. В. Малика, 3
	2
	1965
	369,10
	1436,00
	
	
	1436,00
	0,58
	
	0,03778

	234
	вул. В. Малика, 5
	2
	1963
	363,80
	1763,00
	
	
	1763,00
	0,55
	
	0,04398

	235
	вул. В. Малика, 7
	2
	1963
	372,20
	1759,00
	
	
	1759,00
	0,55
	
	0,04388

	236
	вул. В. Малика, 9
	5
	1967
	1769,30
	6971,00
	
	
	6971,00
	0,43
	
	0,13597

	237
	вул. В. Малика, 11
	2
	1962
	313,70
	1746,00
	236,71
	
	1509,29
	0,55
	0,00591
	0,03765

	238
	вул. В. Малика, 13
	2
	1963
	367,30
	1761,00
	
	
	1761,00
	0,55
	
	0,04393

	239
	вул. В. Малика, 15
	3
	1966
	929,80
	3497,00
	
	
	3497,00
	0,50
	
	0,07931

	240
	вул. В. Малика, 17
	5
	1969
	3333,10
	навантаження відповідно договору з ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»
	
	0,23300
	
	
	
	

	241
	вул. Франка, 2
	5
	1982
	4155,00
	16379,00
	279,48
	407,13
	15692,39
	0,33
	0,00418
	0,23490

	242
	вул. Франка, 4
	5
	1985
	4293,90
	19478,00
	
	
	19478,00
	0,33
	
	0,29156

	243
	вул. Франка, 5
	5
	1994
	4979,40
	17980,00
	398,63
	
	17581,37
	0,33
	0,00597
	0,26317

	244
	вул. Франка, 7
	5
	1986
	4238,30
	17226,00
	
	341,80
	16884,20
	0,33
	
	0,25274

	245
	вул. Франка, 9
	5
	1992
	3535,30
	15939,00
	
	
	15939,00
	0,33
	
	0,23859

	246
	вул. Франка, 9-а
	7
	2005
	3891,30
	17943,00
	
	384,44
	17558,56
	0,33
	
	0,26283

	247
	вул. Френкеля, 1
	4
	1967
	2037,20
	7532,00
	
	
	7532,00
	0,42
	
	0,14349

	248
	вул. Френкеля, 2
	3
	1965
	1354,00
	5473,00
	
	170,36
	5302,64
	0,45
	
	0,10824

	249
	вул. Френкеля, 5
	4
	1964
	1448,70
	5643,00
	171,10
	
	5471,90
	0,45
	0,00349
	0,11169

	250
	вул. Френкеля, 6
	5
	1968
	3130,50
	11691,00
	
	
	11691,00
	0,38
	
	0,20152

	251
	вул. Френкеля, 7
	5
	1971
	4585,00
	16650,00
	
	
	16650,00
	0,34
	
	0,25678

	252
	вул. Чайковського, 20
	1
	1964
	404,70
	1516,00
	154,73
	
	1361,27
	0,57
	0,00400
	0,03520

	253
	вул. Чайковського, 22
	2
	1968
	298,13
	1458,00
	117,78
	
	1340,22
	0,58
	0,00310
	0,03526

	254
	вул. Чайковського, 24
	2
	1965
	590,80
	2605,00
	174,05
	
	2430,95
	0,52
	0,00411
	0,05734

	255
	вул. Шевченка, 1
	5
	1969
	3165,30
	9858,00
	
	
	9858,00
	0,40
	
	0,17886

	256
	вул. Шевченка, 4
	5
	1992
	2967,60
	17659,00
	
	3487,10
	14171,90
	0,33
	
	0,21214

	257
	вул. Шевченка, 5
	5
	1970
	2850,40
	10385,00
	
	
	10385,00
	0,39
	
	0,18371

	258
	вул. Шевченка, 6
	9
	1994
	6325,10
	28041,00
	296,51
	325,55
	27418,94
	0,33
	0,00444
	0,41043

	259
	вул. Шевченка, 6-а
	10
	1997
	6440,10
	29650,00
	
	465,85
	19184,15
	0,33
	
	0,43685

	260
	вул. Шевченка, 7
	5
	1970
	3198,50
	11651,00
	
	
	11651,00
	0,38
	
	0,20083

	261
	вул. Шевченка, 20-а
	4
	1991
	801,30
	3241,77
	76,63
	
	3165,14
	0,43
	0,00149
	0,06174

	262
	вул. Шевченка, 6-в
	10
	2008
	3172,40
	Навантаження відповідно договору з ОСББ «Ренесанс Бориспіль»
	
	0,19370


	263
	вул. Ясна, 1
	2
	1966
	108,20
	703,07
	260,53
	
	442,54
	0,68
	0,00804
	0,01365

	264
	вул. Ясна, 2
	2
	1966
	115,40
	738,25
	266,26
	
	471,99
	0,68
	0,00821
	0,01456

	265
	вул. Ясна, 3
	2
	1963
	177,30
	725,16
	
	
	725,16
	0,68
	
	0,02237

	266
	вул. Ясна, 4
	2
	1966
	222,70
	909,00
	118,24
	
	790,76
	0,66
	0,00354
	0,02367

	267
	вул. Ясна, 5
	2
	1966
	370,20
	1720,00
	
	
	1720,00
	0,55
	
	0,04291

	268
	вул. Ясна, 6
	2
	1968
	657,00
	2427,00
	
	
	2427,00
	0,53
	
	0,05835

	269
	вул. Ясна, 7
	4
	1990
	1663,90
	9684,00
	363,54
	
	9320,46
	0,36
	0,00594
	0,15220

	270
	вул. Ясна, 8
	4
	1990
	1742,60
	8841,00
	
	
	8841,00
	0,36
	
	0,14437

	271
	вул. Ясна, 9
	1
	1966
	213,00
	1075,26
	204,09
	
	871,17
	0,65
	0,00602
	0,02569

	272
	вул. Ясна, 10
	3
	1986
	1371,50
	5515,00
	
	
	5515,00
	0,36
	
	0,09006

	273
	вул. Ясна, 16
	5
	1973
	3039,80
	13028,00
	406,89
	
	12621,11
	0,36
	0,00664
	0,20610

	274
	пров. Соборний, 1
	5
	1974
	3083,40
	10049,00
	185,54
	
	9863,46
	0,36
	0,00303
	0,16107

	275
	пров. Соборний, 8
	5
	1985
	2539,30
	10875,00
	
	
	10875,00
	0,34
	
	0,16772

	
	ВСЬОГО 
	х
	х
	831128,53
	х
	х
	х
	х
	х
	0,36654
	54,60560


Начальник ВТВ КПТМ «Бориспільтепломережа»








Галина БОГАЦЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.2)

19.07.2023  №  492

Теплове навантаження на опалення, відповідно до заключених д

	говорів, Гкал/год


	1

	2

	3

	4

	5


	1

	Двоповерхове приміщення ДЮСШ

	Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа

	вул. Солонецька, 4

	0,45700


	2

	Двоповерхова адмінбудівля

	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР 
	вул. Солонецька, 25

	0,03300


	3

	Одноповерхове приміщення реабілітаційного центру

	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР
	вул. Солонецька, 27-а
	0,01900

	4
	Приміщення на 2 та 3 поверхах
	Бориспільська міська організація ветеранів України
	вул. Бежівка, 1
	0,00900

	5
	Офісне приміщення на 1 та 2 поверхах
	Служба у справах дітей та сім'ї БМР
	вул. Бежівка, 1
	0,01070

	6
	Муніципальний театр 
	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Бежівка, 1
	0,02200


	7
	Двоповерхова будівля школи
	Бориспільський ліцей ім. Костянтина Могилка БМР
	вул. В. Момота, 1
	0,22900

	8

	Дошкільний навчальний заклад

	Управління капітального будівництва БМР

	вул. Бежівка, 46-а

	0,11800


	9
	Амбулаторія № 5
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул. Л.Каденюка, 1
	0,01980


Управління освіти і н

	уки БМР

	вул. Героїв Небесної Сотні, 1

	0,35600


	11

	Одноповерхова адміністративна будівля

	Територіальне управління Державної судової адміністрації БМР

	вул. Героїв Небесної Сотні, 8

	0,07430


вул. Героїв Небесної 

	отні, 21

	0,00420


	13

	Частина двоповерхової адмінбудівлі

	Київська обласна прокуратура

	вул. Героїв Небесної Сотні, 21

	0,02920



вул. Героїв Неб

	сної Сотні, 1

	0,00990


	15

	Амбулаторія № 3

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Глибоцька, 81

	0,01530


	16

	ДНЗ «Колосочок»

	Управління освіти і науки БМР

	вул. Глибоцька, 83-а (1)

	0,10200


	17
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового ж/б
	Бориспільський будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» БМР
	вул. Глібова, 1
	0,01600

	18
	Філія Бориспільського державного історичного музею «Сучасний Бориспіль»
	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Головатого, 3 
	0,01170

	19
	Частина приміщення 3-поверхової будівлі
	Головне управління Пенсійного фонду 
	вул. Головатого, 4(1)
	0,07900

	20
	Приміщення на 2-му поверсі адмінбудівлі
	Управління соціального захисту населення Бориспільської РДА
	вул. Головатого, 4(1)
	0,03200

	21
	Частина приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі
	Управління соціальної політики та охорони здоров'я БМР
	вул. Головатого, 4(1)
	0,04000

	22

	Офісне приміщення 
	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області
	вул. Головатого, 6
	0,00700

	23

	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі ж/б
	Бориспільська міська організація ветеранів України
	вул. Головатого, 15
	0,00090

	24

	Нежитлове приміщення

	РУОІ «Наш дім» м. Бориспіль

	вул. Головатого, 15
	0,00570


	25

	Ліцей «Лідер»

	Управління освіти і науки БМР
	вул. Головатого, 19
	0,49000


	26

	Двоповерхова будівля ліцею з добудовою їдальні

	Бориспільський ліцей «Дизайн освіта» ім. П. Чубинського БМР 
	вул. Головатого, 32-а
	0,22400


	27

	Спортивний комплекс 
	Бориспільський ліцей «Дизайн освіта» ім. П. Чубинського БМР
	вул. Головатого, 32-а
	0,18900

	28

	Територіальний центр

	Територіальний міський центр обслуговування (надання соціальних послуг)

	вул. Головатого, 89
	0,02600


	29

	ЗДО № 3

	Управління освіти і науки БМР
	вул. Гришинська, 1
	0,10700


	30

	Секція настільного тенісу в підвальному приміщенні ж/б

	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР
	вул. Європейська, 4
	0,00300

	31

	Міська центральна бібліотека

	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Європейська, 6
	0,05700


	32

	Приміщення шахового клубу «Поєдинок» на 1-му поверсі ж/б

	Міський центр спорту та фізичного здоров'я населення БМР
	вул. Європейська, 6
	0,00500


	33

	Офісне приміщення в ж/б

	Відділу державного архітектурно-будівельного контролю БМР

	вул. Європейська, 6
	0,00500


	34

	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-ти поверхового ж/б

	Головне управління національної поліції у Київській області

	вул. Завокзальна, 17
	0,00850


	35

	Амбулаторія № 4

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Київський шлях, 11
	0,02200


	36

	Амбулаторія № 2

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Київський шлях, 24
	0,03400


	37

	Стоматологічний центр на 1-му поверсі ж/б

	КНП «Бориспільський стоматологічний центр»

	вул. Київський шлях, 24
	0,06300


	38

	Приміщення на 1-му поверсі ж/б

	Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській обл.

	вул. Київський шлях, 27
	0,00220


	39

	Офіс на 1-му поверсі ж/б

	Управління капітального будівництва БМР

	вул. Київський шлях, 27
	0,01440

	40

	Апарат управління освіти і науки на 1-му поверсі ж/б
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Київський шлях, 35
	0,03260

	41

	Дитяча бібліотека

	Управління культури і інформаційної політики БМР

	вул. Київський шлях, 45
	0,01900


	42

	Бориспільський відділ ДРАЦС на 1-му поверсі 9-ти поверхового ж/б

	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) 
	вул. Київський шлях, 45
	0,01720


	43

	Частина двоповерхового адміністративного приміщення

	Бориспільське УДКСУ Київської області

	вул. Київський шлях, 63
	0,05200


	44

	Підвальне приміщення
	Бориспільське УДКСУ Київської області
	вул. Київський шлях, 63
	0,00100

	45

	Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської обл.

	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)

	вул. Київський шлях, 63
	0,02840


	46

	Друга Бориспільська державна нотаріальна контора

	Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)

	вул. Київський шлях, 63
	0,00910


	47

	Міський архів

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Київський шлях, 63
	0,02300


	48

	Кінотеатр 

	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Київський шлях, 71
	0,07400


	49

	Двоповерхова будівля БДЮТ

	Бориспільський будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» БМР
	вул. Київський шлях, 72
	0,07300


	50

	Чотириповерхове адміністративне приміщення

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Київський шлях, 72
	0,20000


	51

	Гаражі 

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Київський шлях, 72
	0,01500

	52

	Приміщення на 1-му поверсі ж/б

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Київський шлях, 73
	0,01000


	53

	Нежитлове приміщення 

	Управління містобудування та архітектури БМР

	вул. Київський шлях, 73
	0,02130


	54

	Офісні приміщення чотириповерхової будівлі

	Бориспільська районна військова адміністрація

	вул. Київський шлях, 74
	0,10400


	55

	Офісні приміщення чотириповерхової будівлі

	Бориспільська районна рада

	вул. Київський шлях, 74
	0,02500


	56

	Музичний клас

	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Київський шлях, 87
	0,00300


	57

	ЦТТ «Евріка»
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Київський шлях, 87
	0,05100

	58
	Бориспільський Державний історичний музей
	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Київський шлях, 89 (1)
	0,05390

	59
	Ліцей «Перспектива» ім. В.Мономаха
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Київський шлях, 97-а
	0,73400

	60
	Міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Київський шлях, 108
	0,13000

	61
	Чотириповерхова адміністративна будівля
	Головне управління ДПС у Київській області
	вул. Котляревського, 2
	0,20300

	62
	Двоповерхова будівля, підвальне приміщення, підсобне приміщення, гаражі 
	Департамент патрульної поліції
	вул. Р. Шухевича, 4 (1)
	0,05920

	63
	ЗДО № 1
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Княгині Ольги, 4
	0,16200

	64
	ЗДО «Веселка»
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Княгині Ольги, 22-а
	0,18700

	65
	Амбулаторія № 1
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	вул. В. Гудзя, 12
	0,02320

	66
	ЗДО «Росинка»
	Управління освіти і науки БМР
	вул. В. Гудзя, 14
	0,19200

	67
	Ліцей «Альта» навчальний корпус
	Управління освіти і науки БМР
	вул. М. Калмикова, 7
	0,19000

	68
	Ліцей «Альта» трудовий корпус
	Управління освіти і науки БМР
	вул. М. Калмикова, 7
	0,01500

	69
	Ліцей «Альта» трудовий корпус № 2
	Управління освіти і науки БМР
	вул. М. Калмикова, 7
	0,00400

	70

	ЗДО «Теремок»

	Управління освіти і науки БМР

	вул. М. Калмикова, 8 (1)
	0,09100


	71

	Приміщення для центральної бухгалтерії

	Управління культури і інформаційної політики БМР

	вул. Нова-ІІ, 6
	0,00600

	72

	ЗДО «Журавонька»

	Управління освіти і науки БМР

	вул. Полтавська, 28
	0,09400


	73

	ЗДО «Віночок»

	Управління освіти і науки БМР

	вул. Привокзальна, 14-а
	0,10190


	74

	Бориспільський академічний ліцей ім. А.Федорчука

	Управління освіти і науки БМР

	вул. Білодідівка, 30
	1,00900


	75

	Адміністративна будівля

	Головне управління національної поліції в Київській обл.
	вул. С. Камінського, 4
	0,21230


	76

	Їдальня 

	Головне управління національної поліції в Київській обл.
	вул. С. Камінського, 4
	0,01120


	77

	Адміністративне приміщення

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)
	вул. С. Камінського, 6
	0,06200


	78

	Гаражі 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)
	вул. С. Камінського, 6
	0,00500


	79

	Приміщення для проведення медоглядів

	КНП Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування
	вул. С. Камінського, 6
	0,01400


	80

	Частина приміщення будівлі

	РУОІ «Наш дім» м. Бориспіль
	вул. С. Камінського, 6
	0,02700


	81

	Гараж 

	РУОІ «Наш дім» м. Бориспіль
	вул. С. Камінського, 6
	0,00200


	82

	Приміщення на 1-му поверсі ж/б
	Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській обл.
	вул. С. Камінського, 11
	0,02090

	83

	Будинок культури
	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. С. Оврашка, 1
	0,13800

	84

	Спортивний зал

	Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа
	вул. С. Оврашка, 1
	0,04500


	85

	ЗДО «Берегиня»

	Управління освіти і науки БМР
	вул. Скіфська, 21
	0,10200


	86

	Ліцей «Основа»

	Управління освіти і науки БМР

	вул. Соборна, 3
	0,30500


	87

	Приміщення на 1-му поверсі ж/б

	Територіальний міський центр обслуговування (надання соціальних послуг)
	вул. Соборна, 8
	0,00700


	88

	Їдальня 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 175
	0,08100


	89

	ЗДО № 2

	Управління освіти і науки БМР
	вул. Соцмістечко, 227
	0,05850

	90

	ТП

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)
	вул. Соцмістечко, 244
	0,00400


	91

	Казарма 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 26
	0,29700


	92

	Клуб 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 260
	0,01500


	93

	Штаб 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 272
	0,04900


	94

	Лазарет, гуртожиток 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 277
	0,20600


	95

	Штаб 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 277
	0,1500


	96

	Їдальня 

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 323
	0,06900


	97

	Вартове приміщення

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 353
	0,03900


	98

	КТП

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 356
	0,02200


	99

	Навчальний корпус

	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)

	вул. Соцмістечко, 370
	0,27100


	100

	КПП
	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)
	вул. Соцмістечко, 372
	0,01300

	101
	Лазня 
	Київське квартирно-експлуатаційне управління (Бориспільський РТЦК та СП)
	вул. Соцмістечко, 80
	0,05200

	102
	Двоповерхове приміщення ліцею
	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Бориспільський професійний ліцей»
	вул. В. Малика, 17 (1) 
	0,42010

	103
	Перша Бориспільська державна нотаріальна контора
	Центральне міжрегіональне управління юстиції (м. Київ)
	вул. Франка,7
	0,00890

	104
	Приміщення сектору ювенальної превенції
	Головне управління національної поліції в Київській обл.
	вул. Френкеля, 2
	0,00400

	105
	ЗДО «Світлячок»
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Френкеля, 5 (1)
	0,15700

	106
	ЗДО «Сонечко»
	Управління освіти і науки БМР
	вул. Шевченка, 2-а
	0,10100

	107
	Приміщення на 1-му поверсі ж/б
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	вул. Шевченка, 4
	0,02100

	108
	Нежитлове приміщення
	 КУ Місцева пожежна охорона БМР
	вул. Шевченка, 4-д
	0,02520

	109

	Виробничі приміщення

	6 Державний пожежено-рятувальний загін ГУ ДСУ з НС в Київській обл.

	вул. Шевченка, 20-а
	0,09900


	110

	Глибоцький ліцей

	Глибоцький ліцей БМР

	вул. Центральна, 34, с. Глибоке
	0,20470


	111

	АЗПСМ № 10

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Паркова, 27-а, с. Глибоке
	0,02040


	112

	АЗПСМ № 9

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Центральна, 103, с. Рогозів
	0,02700

	113

	ФАП

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Мічуріна, 36, с. Перегуди
	0,00480


	114

	АЗПСМ № 12

	КНП Бориспільський МЦПМСД

	вул. Гетьмана Івана Сулими, 100, с. Кучаків
	0,01330


	115

	Сільський клуб

	Управління культури і інформаційної політики БМР
	вул. Пащенкових, 43- а, 

с. Кучаків
	0,02110


	116

	Приміщення Кучаківського старостату

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Гетьмана Івана Сулими, 76, с. Кучаків
	0,02730


	117

	Приміщення Сеньківського старостату

	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

	вул. Миру, 5, с. Сеньківка
	0,01200


	118

	Будівля відділення стаціонарного догляду та амбулаторії 

	Територіальний міський центр обслуговування (надання соціальних послуг)

	вул. Матросова, 25-б, 

с. Любарці

	0,05240


		ВСЬОГО

			10,43720



	


Начальник ВТВ КПТМ «Бориспільтепломережа»








Галина БОГАЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.3)








19.07.2023  № 492  

Розрахункові теплові навантаження об'єктів інших підприємств і організацій, які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№ з/п
	Об'єкт
	Споживач
	Адреса
	Теплове навантаження на опалення, відповідно до заключених договорів, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Чорниш Марина В'ячеславівна
	вул. Бабкіна, 4
	0,00130

	2
	Стоматологічний кабінет в 9-типоверховому гуртожитку
	ФОП Куленко Віталій Іванович
	вул. Бежівка, 1
	0,00480

	3
	Офіс 
	ПП «Люксар»
	вул. Бежівка, 1
	0,00810

	4
	Дизайн-студія (підвальне приміщення 9-типоверхового гуртожитку)
	ФОП Колесник Сергій Іванович
	вул. Бежівка, 1
	0,00200

	5
	Приміщення швейного ательє на 1-му поверсі гуртожитку
	ТОВ ТК «ХАБ»
	вул. Бежівка, 1
	0,01920

	6
	АЗС (офіс)
	ТОВ «Ніна Плюс»
	вул. Бежівка, 1
	0,00400

	7
	Медичний кабінет на 2-му поверсі 9-типоверхового гуртожитку
	ФОП Стрілець Оксана Миколаївна
	вул. Бежівка, 1
	0,00799

	8
	Приміщення на 2-му поверсі гуртожитку (перукарня)
	ФОП Адамовська Анна Валентинівна
	вул. Бежівка, 1
	0,00430

	9
	Робоче місце 
	Приватний нотаріус Хміль Тетяна Михайлівна
	вул. Бежівка, 3
	0,00440

	10
	Весільний салон «Лебідь»
	ФОП Хименко Наталія Миколаївна
	вул. Бежівка, 4
	0,00400

	11
	Студія 
	ФОП Тиха Наталія Володимирівна
	вул. Бежівка, 7
	0,00350

	12
	Нежитлове приміщення № 1
	ФОП Клементьєва Ілона Миколаївна
	вул. В. Момота, 40
	0,00700


	13
	Офісно-торговий центр
	ТОВ «Злат градбуд»
	вул. Старокиївська, 99
	0,07740

	14
	Одноповерхове приміщення продуктового магазину
	ФОП Кобзар Ганна Василівна
	вул. Великопромінська, 27-а
	0,00400

	15
	Перукарня
	ФОП Дзюіна Уляна Петрівна
	вул. Л. Каденюка, 1
	0,00140

	16
	Магазин продуктів 
	ФОП Карака Алла Петрівна
	вул. Л. Каденюка, 1
	0,00230

	17
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Карака Андрій Михайлович
	вул. Л. Каденюка, 1
	0,00450

	18
	Магазин «Марія»
	ФОП Мамайсур Надія Андріївна
	вул. Л. Каденюка, 1
	0,00976

	19
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б (продуктовий магазин)
	ФОП Каплуненко Олена Анатоліївна
	вул. Л. Каденюка, 1
	0,00220

	20
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Ткач Євгеній Володимирович
	вул. Глибоцька, 1
	0,00450

	21
	Аптека на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ «Аптека.194»
	вул. Глибоцька, 81
	0,00540

	22
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Колядич Сергій Васильович
	вул. Глибоцька, 81
	0,01640

	23
	Приміщення перукарні
	ФОП Тимченко Ірина Олегівна
	вул. Глибоцька, 81
	0,00140

	24
	Магазин непродовольчих товарів 
	ФОП Заволока Катерина Анатоліївна
	вул. Глибоцька, 81
	0,00200

	25
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	Громадська організація МВПК «Ратоборець»
	вул. Глібова, 1
	0,00780

	26
	Магазин продуктів
	ФОП Боженко Наталія Валеріївна
	вул. Глібова, 1
	0,00400

	27
	Пральня 
	ДП МА «Бориспіль»
	вул. Глібова, 5
	0,02620

	28
	Нежитлове приміщення в ж/б
	ФОП Гунько Олександр Вікторович
	вул. Головатого, 1
	0,00460

	29
	Художня студія 
	ФОП Сулейманова Ірина Ігорівна
	вул. Головатого, 3
	0,00340

	30
	Перукарня на 1-му поверсі ж/б
	Колективне підприємство «Вернісаж»
	вул. Головатого, 3
	0,00390

	31
	Офісне приміщення
	ФОП Гнаток Олександр Володимирович
	вул. Головатого, 4
	0,00370

	32
	Приміщення стоматології на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ «32-норма»
	вул. Головатого, 8
	0,00497

	33
	Робоче місце 
	Приватний нотаріус Наконечна Юлія Олександрівна
	вул. Головатого, 8
	0,00500

	34
	Салон краси «Астер» 
	ФОП Мргун Тетяна Миколаївна
	вул. Головатого, 8
	0,00530

	35
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ «Елібуд-Холдінг»
	вул. Головатого, 15
	0,00150

	36
	Майстерня з ремонту взуття
	ФОП Ломако Володимир Данилович
	вул. Головатого, 15
	0,00060

	37
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
	ФОП Бойко Оксана Анатоліївна
	вул. Головатого, 15
	0,00860

	38
	Магазин «Автотовари» (торговий зал)
	МПП «Стоїк
	вул. Головатого, 15
	0,01100

	39
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б (салон краси)
	ФОП Солдатенко Андрій Романович
	вул. Головатого, 15
	0,01700

	40
	Приміщення магазину 
	ТОВ «Престиж-плюс»
	вул. Головатого, 15
	0,01200

	41
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Меленна Тетяна Костянтинівна
	вул. Європейська, 1
	0,00390

	42
	Офісне приміщення
	ФОП Соломаха Людмила Вікторівна
	вул. Європейська, 1
	0,00480


	43
	Магазин «Ювелірний»
	ФОП Духовніков Андрій Юрійович
	вул. Європейська, 1
	0,00380

	44
	Продуктовий магазин 
	ФОП Кришталь Наталія Генадіївна
	вул. Європейська, 1
	0,00073

	45
	Ломбард на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ТОВ «Об'єкт»
	вул. Європейська, 1
	0,00370

	46
	Магазин № 17 «Хліб»
	Міське споживче товариство
	вул. Європейська, 2
	0,00120

	47
	Нежитлове приміщення в ж/б
	ФОП Придатко Віктор Володимирович
	вул. Європейська, 2
	0,00600

	48
	Частина підвального приміщення
	Громадське формування «Сектор безпеки»
	вул. Європейська, 4
	0,00220

	49
	Ломбард 
	ФОП Хамбір Михайло Григорович
	вул. Європейська, 4
	0,00420

	50
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Савицька Тетяна Валентинівна
	вул. Європейська, 5
	0,00320

	51
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Лазоренко Лідія Євгеніївна
	вул. Європейська, 7
	0,00460

	52
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Науменко Любов Григорівна
	вул. Європейська, 9
	0,00490

	53
	Приміщення 
	ТОВ «Проктер енд Гембл»
	вул. Завокзальна, 2
	0,96661

	54
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Колядич Сергій Васильович
	вул. Завокзальна, 17
	0,01330

	55
	Медична лабораторія  ДІЛА
	ФОП Печерний Юрій Олександрович
	вул. Київський Шлях, 1-д/2,3
	0,00750

	56
	Автобокси 
	ДАП «Україна»
	вул. Київський Шлях, 2
	0,01260

	57
	Адміністративний будинок
	ДАП «Україна»
	вул. Київський Шлях, 2
	0,18810

	58
	Блок допоміжних приміщень
	ДАП «Україна»
	вул. Київський Шлях, 2
	0,05960

	59
	Прохідна 
	ДАП «Україна»
	вул. Київський Шлях, 2
	0,00280

	60
	Квартира № 146
	РСП Київцентраеро Украерорух
	вул. Київський Шлях, 2/2
	0,00600

	61
	Бориспільський зональний радіоконтрольний пункт
	Український державний центр радіочастот
	вул. Київський Шлях, 2/3
	0,00510

	62
	Приміщення 
	ДП «Зал офіційних делегацій»
	вул. Київський Шлях, 2/3
	0,01550

	63
	Нежитлове приміщення
	ФОП Шатіло Марія Павлівна
	вул. Київський Шлях, 2/3
	0,00300

	64
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ «Батир»
	вул. Київський Шлях, 2-а
	0,00120

	65
	Приміщення магазину
	ФОП Тименко Тарас Миколайович
	вул. Київський Шлях, 2-а
	0,03230

	66
	Нежитлове приміщення
	ФОП Денисенко Дмитро Сергійович
	вул. Київський Шлях, 2-а
	0,00900

	67
	Приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ «Алексфарм
	вул. Київський Шлях, 11
	0,00700

	68
	Перукарня на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Будишевська Марина Олександрівна
	вул. Київський Шлях, 11
	0,00140

	69
	Приміщення на 1-му поверсі (курси англійської мови)
	Курси англійської мови ПП «Персеверанс»
	вул. Київський Шлях, 11
	0,00580

	70
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Спаська Олександра Вікторівна
	вул. Київський Шлях, 11
	0,00990

	71
	Магазин № 22 «Дари ланів»
	Міське споживче товариство
	вул. Київський Шлях, 17
	0,00560

	72
	Магазин № 13 «Супутник»
	Міське споживче товариство
	вул. Київський Шлях, 20
	0,03780

	73
	Магазин дитячих товарів «Потягусі»
	ФОП Якушева Катерина Іванівна
	вул. Київський Шлях, 24
	0,00120

	74
	Ательє «Свій майстер»
	ФОП Корман Артур Михайлович
	вул. Київський Шлях, 27
	0,00960

	75
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ПП «орбіта 97»
	вул. Київський Шлях, 27
	0,01970

	76
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Передерей Андрій Олександрович
	вул. Київський Шлях, 27
	0,00620

	77
	Магазин «Автотовари»
	ФОП Серга Володимир Федорович
	вул. Київський Шлях, 27
	0,00396

	78
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Багачук Марина Миколаївна
	вул. Київський Шлях, 27
	0,00050

	79
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Вигівська Світлана Володимирівна
	вул. Київський Шлях, 27
	0,00330

	80
	Аптека на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ТОВ «Аптека.194»
	вул. Київський Шлях, 31
	0,03000

	81
	Салон краси 
	ФОП Берестюк Ірина Миколаївна
	вул. Київський Шлях, 31
	0,00730

	82
	Офісне приміщення
	ТОВ «БЕРТ ГРУП ЛЛС»
	вул. Київський Шлях, 33
	0,00520

	83
	Приміщення на 1-му поверсі ж/б
	Теле Радіо Студія «Бориспіль»
	вул. Київський Шлях, 33
	0,01340

	84
	Приміщення на 1-му поверсі ж/б
	ТОВ Телерадіокомпанія «Бориспіль»
	вул. Київський Шлях, 33
	0,00810

	85
	Поштове відділення
	АТ «Укрпошта», Київська міська дирекція
	вул. Київський Шлях, 33
	0,01780

	86
	Телекомсервіс-2 з АТС-4
	АТ «Укртелеком», Київська міська філія 
	вул. Київський Шлях, 33
	0,02100

	87
	Стоматологічний кабінет
	ФОП Гаркот Алла Аанатоліївна
	вул. Київський Шлях, 35
	0,00300

	88
	Відділення ощадбанку ТВБВ № 10026/0911
	АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/0901 філії ГУ
	вул. Київський Шлях, 35
	0,00800

	89
	Магазин та перукарня
	ФОП Козурак Вікторія Михайлівна
	вул. Київський Шлях, 37
	0,00630

	90
	Приміщення аптеки
	ФОП Вишковський Владислав Володимирович
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00360

	91
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Ковальова Тетяна Володимирівна
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00480

	92
	Нежитлове приміщення № 2
	ФОП Фурса Юлія Михайлівна
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00520

	93
	Приміщення на 1-му поверсі 9-поверхового ж/б (нотаріальна контора)
	ФОП Кожухар Андрій Вікторович
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00360

	94
	Робоче місце 
	Приватний нотаріус Дідок Валентина Василівна
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00490

	95
	Приміщення на 1-му поверсі 9-поверхового ж/б
	АТ КБ «Приватбанк» Бориспільське відділення № 2
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00550

	96
	Магазин «Сірко-Мурко»
	ФОП Савчук Олександр Сергійович
	вул. Київський Шлях, 39
	0,00620

	97
	Приміщення магазину «Карапишівські ковбаси»
	Агротехспілка «Україна»
	вул. Київський Шлях, 41
	0,00480

	98
	Офісне приміщення 
	ФОП Полякова Інна Олександрівна
	вул. Київський Шлях, 41
	0,00470

	99
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ПСП «Деметра»
	вул. Київський Шлях, 41
	0,00620

	100
	Стоматологічна клініка
	ФОП Сидоренко Ольга Василівна
	вул. Київський Шлях, 41
	0,01610

	101
	Салон краси
	ФОП Момот Тамара Леонідівна
	вул. Київський Шлях, 41
	0,00600

	102
	Магазин «Норд»
	ФОП Грона Микола Іванович
	вул. Київський Шлях, 43
	0,02080

	103
	Магазин на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ТОВ «Рось-сервіс»
	вул. Київський Шлях, 43
	0,01500

	104
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі  ж/б
	ФОП Овдієнко Людмила Іванівна
	вул. Київський Шлях, 47
	0,00100

	105
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі  ж/б
	ТОВ «Ведінгтехнолоджі»
	вул. Київський Шлях, 47
	0,00890

	106
	Салон краси «СОСО»
	ФОП Порхун Ольга Петрівна
	вул. Київський Шлях, 49
	0,00620

	107
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Бобрівник Наталія Володимирівна
	вул. Київський Шлях, 49
	0,00360

	108
	Кафе «Славутич»
	ПП «Гаян»
	вул. Київський Шлях, 69-д
	0,04800

	109
	Триповерховий торгово-офісний центр
	ТОВ «Сервісплюс ЛТД»
	вул. Київський Шлях, 71-а
	0,04580

	110
	Офісні приміщення 4-поверховій будівлі
	КП «Зубр» БРР
	вул. Київський Шлях, 74
	0,00400

	111
	Аптека 
	ТОВ «Аптека Бориспіль»
	вул. Київський Шлях, 73
	0,01120

	112
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	Повне товариство «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія
	вул. Київський Шлях, 73
	0,00680

	113
	Приміщення банку на 1-му поверсі ж/б
	АТ КБ «Приватбанк»
	вул. Київський Шлях, 73
	0,00800

	114
	Приміщення банку на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	АТ «Креді Агріколь банк»
	вул. Київський Шлях, 75
	0,00769

	115
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі  ж/б
	ФОП Колядич Сергій Васильович
	вул. Київський Шлях, 75
	0,01260

	116
	Магазин  
	ТОВ «ЮНО»
	вул. Київський Шлях, 75
	0,01440

	117
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Лещенко Олександра Олександрівна
	вул. Київський Шлях, 77
	0,00650

	118
	Магазин «Відіта спорт»
	ФОП Корнієнко Віталій Миколайович
	вул. Київський Шлях, 77
	0,00300

	119
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Ільїн Олександр Валерійович
	вул. Київський Шлях, 77
	0,00700

	120
	Приміщення магазину «Оптика»
	ТОВ «Інтероко»
	вул. Київський Шлях, 77
	0,00600

	121
	Магазин «Взуття»
	ФОП Устименко Наталія Миколаївна
	вул. Київський Шлях, 77
	0,00800

	122
	Офісні приміщення 4-поверхової будівлі
	КП БРР «Зубр»
	вул. Київський Шлях, 79-в
	0,12500

	123
	Приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Ісакій Світлана Василівна
	вул. Київський Шлях, 81
	0,00400

	124
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Даніелян Сергій Михайлович
	вул. Київський Шлях, 81
	0,00460

	125
	Адміністративне приміщення з підвалом
	Районне споживче товариство
	вул. Київський Шлях, 83
	0,15800

	126
	Адмінбудівля 
	ТОВ «Бориспільсільбуд»
	вул. Київський Шлях, 84
	0,15100

	127
	Адміністративно-виробнича будівля, добудова та підвальне приміщення
	ТОВ Торговий дім «Каргес»
	вул. Київський Шлях, 86
	0,11800

	128
	Будинок центру електрозв'язку
	АТ «Укртелеком», Київська міська філія
	вул. Київський Шлях, 86-а
	0,17200

	129
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Клюєва Олександра Анатоліївна
	вул. Київський Шлях, 98
	0,00420

	130
	Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового 
	ФОП Денисов Олександр Анатолійович
	вул. Київський Шлях, 98
	0,00530

	
	ж/б (перукарня)
	
	
	

	131
	Адмінбудівля
	ТОВ ПЦ «Ризографіка»
	вул. Котляревського, 12
	0,03600

	132
	Нотаріальна контора
	Приватний нотаріус Сімакова Наталія Сергіївна
	вул. В. Гудзя, 12
	0,00210

	133
	Перукарня на 1-му поверсі
	ФОП Пошабля Олександра Василівна
	вул. В. Гудзя, 18
	0,00522

	134
	Стоматологічний кабінет на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Дударець Тамара Василівна
	вул. Нижній Вал, 1
	0,00400

	135
	Відділення ощадбанку ТВБВ № 10026/0901
	АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/0901 філії ГУ
	вул. Нижній Вал, 2
	0,03100

	136
	Магазин канцелярських товарів на 1-му поверсі ж/б
	ПП Полова Валентина Юріївна
	вул. Нижній Вал, 2
	0,00420

	137
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Гапоненко Тетяна Василівна
	вул. Нижній Вал, 2
	0,00440

	138
	Косметичний салон «Мішель» в 5-поверховому ж/б
	ФОП Титаренко Майя Григорівна
	вул. Нижній Вал, 2
	0,00400

	139
	Косметична студія «Академія» товарів на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Кузьменок Ірина Володимирівна
	вул. Нижній Вал, 3
	0,00200

	140
	Приміщення магазину
	ФОП Островська Марія Василівна 
	вул. Нижній Вал, 5
	0,00043

	141
	Підвальне приміщення в ж/б
	ТОА «Агропромторгсервіс-ЛТД»
	вул. Нижній Вал, 5
	0,00040

	142
	Манікюрний салон
	ФОП Ніжинська Таісія Петрівна
	вул. Новопрорізна, 2
	0,00065

	143
	Приміщення банку на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	Приватний нотаріус Дудка Оксана Сергіївна
	вул. Новопрорізна, 2
	0,00410

	144
	Нежитлова частина
	ОСББ «Супутник»
	вул. Новопрорізна, 2-а
	0,01911

	145
	Залізнична станція «Бориспіль»
	АТ «Укрзалізниця» Регіональна філія ПЗЗ, виробничий підрозділ
	вул. Привокзальна, 1
	0,06800

	146
	Офісне приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ТОВ «Краков ООД» ДТ «Гамай»
	вул. Привокзальна, 2-а
	0,02160

	147
	Перукарня на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Дацюк Юрій Жоржович
	вул. Привокзальна, 2-а
	0,00410

	148
	Нежитлова частина 1-го поверху ж/б
	ФОП Шипіцина Ольга Боліславівна
	вул. Привокзальна, 2-в/4
	0,00300

	149
	Приміщення магазину продовольчих товарів
	ФОП Погосян Карен Норікович
	вул. Скіфська, 17
	0,00390

	150
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Віценко Валерія Олександрівна
	вул. С. Камінського, 11
	0,00260

	151
	Стоматологічний кабінет 
	ФОП Нобель Олексій Олександрович
	вул. С. Камінського, 11
	0,00260

	152
	Бібліотека та музей
	ДП Аеропорт Бориспіль
	вул. С. Камінського, 15
	0,02200

	153
	Перукарня 
	ФОП Середа Валентина Миколаївна
	вул. Соборна, 2
	0,00340

	154
	Магазин на 1-му поверсі 4-поверхового ж/б
	ТОВ «Агропромторгсервіс-ЛТД»
	вул. Соборна, 8
	0,01400

	155
	Ресторан на 1-му поверсі 4-поверхового ж/б
	ТОВ «Агропромторгсервіс-ЛТД»
	вул. Соборна, 8
	0,02100

	156
	Дошкільний дитячий заклад (нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б)
	ФОП Золін Олександр Генадійович
	вул. Соцмістечко, 350
	0,03020

	157
	Стоматологічний кабінет
	ФОП Куца Людмила Андріївна
	вул. Франка, 2
	0,00260

	158
	Робоче місце
	Приватний нотаріус Кузьміченко Олена Анатоліївна
	вул. Франка, 2
	0,00530

	159
	Частина підвального приміщення в ж/б
	ФОП Стрельник Ольга Олександрівна
	вул. Франка, 7
	0,00047

	160
	Стоматологічний кабінет
	ПП «Авеста-7»
	вул. Франка, 9-а
	0,00630

	161
	Аптека на 1-му поверсі ж/б
	Аптека № 24
	вул. Шевченка, 4
	0,04450

	162
	Аптека (підвальне приміщення ж/б)
	Аптека № 24
	вул. Шевченка, 4
	0,00710

	163
	Стоматологічний кабінет на 1-му поверсі ж/б
	ФОП Кузьменко Василь Дмитрович
	вул. Шевченка, 4
	0,00430

	164
	ЛОР-кабінет на 1-му поверсі 5-поверхового ж/б
	ФОП Скибун Анатолій Петрович
	вул. Шевченка, 4
	0,00150

	165
	Приміщення для надання медичних послуг
	ПНВ МП «Терра-Медіка»
	вул. Шевченка, 4
	0,00410

	166
	Нежитлове приміщення № 1
	ФОП Мамайсур Любов Іванівна
	вул. Шевченка, 6
	0,00560

	167
	Частина 1-го поверху в 10-поверховому ж/б
	КП «Бориспільське БТІ»
	вул. Шевченка, 6-а
	0,00760

	168
	Магазин «Кобзар»
	ФОП Кобзар Ганна Василівна
	вул. Шевченка, 6-б
	0,01900

	
	ВСЬОГО
	
	
	3,39989


Начальник ВТВ КПТМ «Бориспільтепломережа»








Галина БОГАЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.4)








19.07.2023  № 492
Розрахунок середньої температури за опалювальні місяці 2020-2022 рр.

(згідно даних Бориспільської метеорологічної служби)

для планування вироблення теплової енергії на 2023-2024 рр.

КПТМ «Бориспільтепломережа»

	Місяць 
	
	Середнє значення за 3 роки 

(2020-2022)
	Дані по нормативах

	
	2020р.
	2021 р.
	2022 р.
	
	Згідно КТМ
	Згідно ДСТУ

	
	t
	дні
	t
	дні
	t
	дні
	t
	дні
	t
	дні
	t
	дні

	січень
	0,8
	31
	-2,7
	31
	-1,3
	31
	-1,1
	31
	-5,9
	31
	-4,7
	31

	лютий 
	2,4
	29
	-5,2
	28
	1,7
	28
	-0,3
	28
	-5,2
	28
	-3,6
	28

	березень
	6,3
	31
	2,6
	31
	2,3
	31
	3,7
	31
	-0,4
	31
	1,0
	31

	квітень
	7,5
	8
	6,2
	9
	5,7
	7
	6,5
	8
	7,5
	19
	9,0
	10

	жовтень
	9,8
	13
	7,7
	13
	9,7
	12
	9,1
	12
	7,5
	22
	8,1
	15

	листопад
	3,8
	30
	4,4
	30
	3,1
	30
	3,8
	30
	1,2
	30
	1,9
	30

	грудень
	-0,6
	31
	-1,5
	31
	-0,8
	31
	-1,0
	31
	-3,5
	31
	-2,5
	31

	Всього 
	3,3
	173
	0,5
	173
	1,8
	170
	1,9
	171
	-1,3
	192
	-0,1
	176


Начальник ВТВ КПТМ «Бориспільтепломережа»








Галина БОГАЦЬКА
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6

