| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2026-06-26-002697-a) м. Бориспіль 26.06.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт спортивної зали Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Глибоке Бориспільського району Київської області (Коригування), ДК 021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» Місце виконання робіт: вул. Центральна, 34 в с. Глибоке Бориспільського району Київської області |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб закупівлі робіт з капітального ремонту спортивної зали Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Глибоке Бориспільського району Київської області (Коригування) з метою створення безпечного, сучасного, інклюзивного та енергоефективного освітньо-спортивного простору для здобувачів освіти, забезпечення належних умов для занять фізичною культурою і спортом, а також дотримання діючих санітарно-гігієнічних та безпекових норм. Проєктна основа: Технічні характеристики предмета закупівлі визначено безпосередньо на основі розробленої, скоригованої та затвердженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації, що пройшла обов'язкову державну експертизу. Кількісні та технічні параметри (склад робіт) повністю відповідають Відомості обсягів робіт та розробленій проектно-кошторисній документації. Основний комплекс робіт (згідно з коригуванням проєкту) включає: Демонтажні та підготовчі роботи. Заміну або відновлення конструкцій підлоги із влаштуванням спеціалізованого амортизаційного спортивного покриття. Опорядження та ремонт стін і стелі із застосуванням ударостійких та екологічних матеріалів. Модернізацію або капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж (ефективна припливно-витяжна вентиляція, сучасне опалення, енергоощадне світлодіодне освітлення із захисними решітками).Ремонт або перепланування супутніх приміщень (роздягальні, душові, кімнати для тренерів, інвентарні кімнати) з оновленням сантехніки та водопостачання. Забезпечення безбар'єрності відповідно до вимог інклюзивності (доступність для маломобільних груп населення). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281 (зі змінами та доповненнями). та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт спортивної зали Глибоцького ліцею Бориспільської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Глибоке Бориспільського району Київської області (Коригування), ДК 021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» Експертний звіт (позитивний) № 03-1205-26/К/КВ від 03.06.2026 Реєстраційний номер EX01:2661-3393-0200-4197 |